## Φύλλο1
| Συγκέντρωση Na+ (μg/mL) | Αναλυτικό Σήμα
Γνωστά διαλύματα | 5 | 20.2
| 10 | 39.6
| 15 | 52.3
| 20 | 74.1
| 25 | 85.4
Άγνωστο Δείγμα | ? | 42.5
| Slope | 3.298
| Intercept | 4.85
| Συγκέντρωση αγνώστου (μg/mL) | 11.416