ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ US-EPA 1311 (TCLP)

- Αριθμήστε τους πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες 50 ml και αντιστοιχίστε το νούμερο κάθε σωλήνα σε ένα τυχαίο κωδικό δείγματος εδάφους.

- Στο ζυγό ακριβείας ζυγίστε 2 g από κάθε δείγμα εντός του αντίστοιχου δοκ. σωλήνα.

- Στην απαγωγό εστία προσθέστε σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα 20 ml διαλύματος (extraction fluid #1) χρησιμοποιώντας ογκομετρικό κύλινδρο.

- Αναδεύστε ελαφρά τους σωλήνες.

- Τοποθετήστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες σε πλαστικά δοχεία με βιδωτό πώμα και εφαρμόστε τα στον περιστρεφόμενο αναδευτήρα.

- Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα, στη μέγιστη ταχύτητα για 18 h.

- Διηθήστε τα διαλύματα σε καθαρούς, πλαστικούς, αριθμημένους δοκιμαστικούς σωλήνες των 15 ml.

- Φέρτε τα διαλύματα για ανάλυση με AAS.