## RAW ANALYTICAL DATA
TCLP (modified) - Kavodokanos Samples Lavrion 2019. (2g solid, 40 ml extraction fluid)
Δείγμα | Αρ. Σωλ. | Fluid | Pb (mg/L) | Zn(mg/L) | Zn(mg/L) | Δείγμα | pH | Βαθμονόμηση ΑΑS
BLANK | 3 | 1 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | Crust | 7.031 | Pb (mg/L) | Zn (mg/L)
BLANK | 12 | 2 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | C1 | 8.67 | 0 | 0
BLANK | 27 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | C2 | 6.22 | 2.5 | 0.5
BLANK | 33 | 2 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | C3 | 4.16 | 5 | 1
C1 | 35 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | C4 | 7.152 | 10 | 2.5
C2 | 15 | 1 | 0.15 | **0.62 | 62 | C5 | 6.922
C3 | 25 | 1 | 0.13 | *2.13 | 21.3 | CC1 | 8.03
C4 a | 8 | 1 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | CC2 | 7.262
C4 b | 30 | 1 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | CC3 | 7.353
C5 a | 28 | 1 | 0.14 | 0.79 | 0.79 | CC4 | 6.835
C5 b | 19 | 1 | 0.13 | 0.8 | 0.8 | CC5 | 7.86
CC1 a | 1 | 1 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | SL1 | 7.062
CC1 b | 17 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | SL2 | 6.78
CC2 a | 6 | 1 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | SL3 | 1.972
CC2 b | 10 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | SL4 | 7.215
CC3 | 23 | 1 | 0.11 | *1.86 | 18.6 | SL5 | 2.712
CC4 | 36 | 1 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | GM1 | 8.676
CC5 | 26 | 1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | GM2 | 8.631
GM1 a | 22 | 2 | 1.13 | *1.34 | 13.4 | GM3 | 8.549
GM1 b | 31 | 2 | 1.17 | *1.31 | 13.1 | GM4 | 8.158
GM2 | 5 | 2 | 1.9 | **0.34 | 34 | GM5 | 8.707
GM3 | 20 | 2 | 0.32 | 2.13 | 2.13 | CCC1 | 7.921
GM4 a | 24 | 2 | 1.49 | *2 | 20 | CCC2 | 8.03
GM4 b | 11 | 2 | 1.61 | *2.02 | 20.2 | CCC3 | 8.165
GM5 | 14 | 2 | 0.33 | *0.34 | 3.4 | CCC4 | 8.46
HRM1 | 4 | 2 | 0.11 | 2.18 | 2.18 | CCC5 | 8.584
HRM1 | 13 | 1 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | CCC6 | 8.649
HRM1 | 18 | 1 | 0.06 | 0.83 | 0.83 | CCC7 | 8.21
HRM1 | 32 | 2 | 0.09 | 2.19 | 2.19 | CCC8 | 8.281
SL 1 | 9 | 2 | 0.22 | 1.83 | 1.83 | CCC9 | 8.238
SL2 | 21 | 2 | 0.17 | *0.39 | 3.9 | CCC10 | 8.324
SL3 a | 29 | 2 | 0.14 | *1.11 | 11.1
SL3 b | 7 | 2 | 0.14 | *1.05 | 10.5
SL4 | 2 | 2 | 0.29 | 1.28 | 1.28
SL5 a | 16 | 2 | 0.15 | *0.31 | 3.1
SL5 b | 34 | 2 | 0.13 | 3.1 | 3.1
*αραίωση x10
**αραίωσηx100

## QA_QC
Pb
ΔΕΙΓΜΑ | Α (mg/L) | B (mg/L) | A (mg/kg) | Β (mg/kg) | Diff (mg/kg) | Mean (mg/kg) | %RPD
SL3 | 0.14 | 0.14 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0
SL5 | 0.15 | 0.13 | 3 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 14.2857
C4 | 0.11 | 0.12 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 8.6957
C5 | 0.14 | 0.13 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 7.4074
GM1 | 1.13 | 1.17 | 22.6 | 23.4 | 0.8 | 23 | 3.4783
GM4 | 1.49 | 1.61 | 29.8 | 32.2 | 2.4 | 31 | 7.7419
HRM1 (f2) | 0.11 | 0.09 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 20
Average %RPD | [6 empty] | 8.8013
Zn
ΔΕΙΓΜΑ | Α (mg/L) | B (mg/L) | A (mg/kg) | Β (mg/kg) | Diff (mg/kg) | Mean (mg/kg) | %RPD
CC2 | 0.17 | 0.15 | 3.4 | 3 | 0.4 | 3.2 | 12.5
SL3 | 11.1 | 10.5 | 222 | 210 | 12 | 216 | 5.5556
SL5 | 3.1 | 3.1 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0
C5 | 0.79 | 0.8 | 15.8 | 16 | 0.2 | 15.9 | 1.2579
GM1 | 13.4 | 13.1 | 268 | 262 | 6 | 265 | 2.2642
GM4 | 20 | 20.2 | 400 | 404 | 4 | 402 | 0.99502
HRM1 (f1) | 0.9 | 0.83 | 18 | 16.6 | 1.4 | 17.3 | 8.0925
HRM1 (f2) | 2.18 | 2.19 | 43.6 | 43.8 | 0.2 | 43.7 | 0.45767
Average %RPD | [6 empty] | 3.8903
| Pb (μg/g) | Zn (μg/g)
ACCHRM1 | 1.38 | 22.57 | fluid 1
%bias | 27.5362 | 23.3496
Δείγμα | Pb (mg/L) | Zn(mg/L)
BLANK | 0.06 | 0.04
BLANK | 0.04 | -0.03
BLANK | 0.03 | 0.03
BLANK | -0.02 | 0.01
SD | 0.034034 | 0.030957
DL | 0.1021 | 0.092871

## FINAL RESULTS
Δείγμα | Pb (mg/L) | Zn(mg/L) | Pb mg/kg | Zn mg/kg | pH | CORE samples | pH
C1 | 0.09 | 0 | <DL | <DL | 8.67 | CCC1 | 7.921
C2 | 0.15 | 62 | 3 | 1240 | 6.22 | CCC2 | 8.03
C3 | 0.13 | 21.3 | 2.6 | 426 | 4.16 | CCC3 | 8.165
C4 | 0.11 | 0.04 | 2.3 | <DL | 7.152 | CCC4 | 8.46
C5 | 0.14 | 0.79 | 2.7 | 15.9 | 6.922 | CCC5 | 8.584
CC1 | 0.14 | 0.04 | 2.8 | <DL | 8.03 | CCC6 | 8.649
CC2 | 0.11 | 0.17 | 2.2 | 3.2 | 7.262 | CCC7 | 8.21
CC3 | 0.11 | 18.6 | 2.2 | 372 | 7.353 | CCC8 | 8.281
CC4 | 0.11 | 0.03 | 2.2 | <DL | 6.835 | CCC9 | 8.238
CC5 | 0.08 | 0.07 | <DL | <DL | 7.86 | CCC10 | 8.324
GM1 | 1.13 | 13.4 | 23 | 265 | 8.676
GM2 | 1.9 | 34 | 38 | 680 | 8.631
GM3 | 0.32 | 2.13 | 6.4 | 42.6 | 8.549
GM4 | 1.49 | 20 | 31 | 402 | 8.158
GM5 | 0.33 | 3.4 | 6.6 | 68 | 8.707
SL 1 | 0.22 | 1.83 | 4.4 | 36.6 | 7.062
SL2 | 0.17 | 3.9 | 3.4 | 78 | 6.78
SL3 | 0.14 | 11.1 | 2.8 | 216 | 1.972
SL4 | 0.29 | 1.28 | 5.8 | 25.6 | 7.215
SL5 | 0.15 | 3.1 | 2.8 | 62 | 2.712