## Slide 1: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας,
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης, ΕΚΠΑ
Σημειώσεις: Ειρήνη Παντερή (2021)
Βιβλίο: Φαρμακευτική Ανάλυση, Γ. Φώσκολος, Α. Ψαρρέα-Σάνδρη

## Slide 2: Ογκομετρική ανάλυση
«μέτρηση όγκου διαλύματος ακριβώς γνωστής συγκεντρώσεως ο οποίος απαιτείται για να αντιδράσει ποσοτικά με το διάλυμα του αναλύτη»
Ογκομετρική Ανάλυση
ΑΜΕΣΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗ
Στάγδην προσθήκη του ογκομετρικού διαλύματος μέχρι τελικού σημείου
ΕΠΑΝΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ
Προσθήκη καθορισμένου όγκου ογκομετρικού διαλύματος Α σε περίσσεια και ογκομέτρηση της περίσσειας με ογκομετρικό διάλυμα Β

## Slide 3: Άμεση ογκομέτρηση
Αντιδράσεις που βρίσκονται σε στοιχειομετρική αναλογία π.χ. 1 Eq βάσης αντιδρά με 1 Eq οξέος
RCOOH + NaOH  RCOO- Na+ + H2O
1 Eq + 1Eq ή
1 mEq + 1mEq
αριθμός mEq προσδιοριζόμενης ουσίας = αριθμός mEq ογκομετρικού αντιδραστηρίου
mx = ποσότητα σε mg της προσδιοριζόμενης ουσίας
ογκομετρικού αντιδραστηρίου
π.χ. NaOH ογκομετρικό αντιδραστήριο

## Slide 4: Άμεση ογκομέτρηση
Χιλιοστοϊσοδύναμο mEq = mMW , mole = m , όπου mMW μάζα 6,022Ε23 μορίων
valency mMW
N · V = M · valency · V = mole · valency · V = mole · valency = m · valency ->
V mMW
-> m · valency = m
mMW mEq

## Slide 5: Επανογκομέτρηση
Ν1, V1
Ν2, V2
A
B
C
B-A
C-(B-A)=0)
C=B-AA=B-CA=mx/mEq=N1V1-N2V2mx=mEq(N1V1-N2V2)

## Slide 6: Επανογκομέτρηση
NB · VBΔΑ = NC · VC -> VBΔΑ = ΝC · VC
NB
VBA=VB – VBΔΑ
ΝΑ · VΑ = ΝΒ · VBA
mA = mEqA · NA · VA
mA = mEqA · ΝΒ · VBA
mA = mEqA · ΝΒ · (VB – VBΔA)
mA = mEqA · ΝΒ · (VB – NC · VC)
NB
mA = mEqA · (ΝΒ · VB – NC · VC)
mx=mEq(N1V1-N2V2)

## Slide 7: Ογκομέτρηση λευκού δείγματος
Πότε πραγματοποιείται: Όταν μεταβάλλεται ο τίτλος του ογκομετρικού διαλύματος κατά τη διάρκεια του πειράματος (π.χ. Ο2, θερμοκρασία, αλλοίωση του αποτελέσματος από προσμίξεις στο διαλύτη του ογκομετρικού διαλύματος κτλ)
Ο «ωφέλιμος» όγκος V του διαλύματος που ογκομετρεί είναι η διαφορά όγκων των δύο ογκομετρήσεων
Διαλύτης
Αναλύτης
Διαλύτης
Voλ = VΑναλύτη+ Vαπώλειας
Vαπώλειας
VΑναλύτη =Voλ - Vαπώλειας
Λευκό δείγμα:

## Slide 8: Λευκή ογκομέτρηση
π.χ. επανογκομετρήσεις εξουδετερώσεως με καυστικά αλκάλια ως το πρώτο ογκομετρικό αντιδραστήριο (ογκομετρικός προσδιορισμός ακετυλοσαλικυλικού οξέος)
προσδιοριζόμενη ουσία
προσθήκη καυστικού αλκάλεως
επανογκομέτρηση με οξύ
θέρμανση
αντίδραση με το ατμοσφαιρικό CO2

## Slide 9: Ογκομέτρηση πρότυπης ουσίας
Η στοιχειομετρία της αντιδράσης δεν είναι σαφής
πρότυπη ουσία  υψηλής χημικής καθαρότητας και αυστηρά καθορισμένων προδιαγραφών
Ογκομέτρηση αγνώστου δείγματος του αναλύτη
Ογκομέτρηση πρότυπης διαλύματος του αναλύτη
mx = mEq N Vx
ms = mEq N Vs
ίδιο ογκομετρικό αντιδραστήριο
Vx
Vs

## Slide 10: Ογκομέτρηση πρότυπης ουσίας - παράδειγμα
Ιωδομετρικός προσδιορισμός ολικών πενικιλλινών
Υδρόλυση πενικιλλίνης
Ογκομετρικός προσδιορισμός
D-πενικιλλαμίνη
πεναλδεΰδη
πεναλδικό οξύ

## Slide 11: Ογκομέτρηση πρότυπης ουσίας – παράδειγμα : α) ογκομέτρηση του δείγματος άγνωστης περιεκτικότητας σε πενικιλλίνη
Ογκομέτρηση προϊόντων διάσπασης
Ογκομέτρηση αδιάσπαστης πενικιλλίνης
V
V’
ίδιο ογκομετρικό διάλυμα
V
V’
όγκος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε από τα προϊόντα διάσπασης και το αδιάσπαστο μόριο
όγκος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε από το αδιάσπαστο μόριο
V
V’
V-V’
όγκος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε MONO τα προϊόντα διάσπασης
mx=mMW N (V-V’)

## Slide 12: Ογκομέτρηση πρότυπης ουσίας – παράδειγμα: β) ογκομέτρηση πρότυπου διαλύματος πενικιλλινών
Ογκομέτρηση προϊόντων διάσπασης ΠΡΟΤΥΠΗΣ ουσίας
Ογκομέτρηση αδιάσπαστης ΠΡΟΤΥΠΗΣ πενικιλλίνης
V
V’
ίδιο ογκομετρικό διάλυμα
Vs
Vs’
όγκος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε από τα προϊόντα διάσπασης και το αδιάσπαστο μόριο της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ουσίας
όγκος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε από το αδιάσπαστο μόριο της ΠΡΟΤΥΠΗΣ πενικιλλίνης
Vs
Vs’
Vs-Vs’
όγκος αντιδραστηρίου που καταναλώθηκε MONO τα προϊόντα διάσπασης
ms=mMW N (Vs-Vs’)
Συνολικά (σύγκριση της αναλυόμενης προς την ΠΡΟΤΥΠΗ ουσία)
mx=ms (V-V’)/(Vs-Vs’)

## Slide 13
Ογκομετρική ανάλυση
Μέθοδοι εξουδετέρωσης
Οξειδιομετρικές μέθοδοι
Συμπλοκομετρικές μέθοδοι
Μέθοδοι καθιζήσεως
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

## Slide 14: Ογκομετρική ανάλυση - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ
Μέθοδοι εξουδετέρωσης
Αλκαλιμετρικές
μέθοδοι
(προσδιορισμοί βάσεων)
Οξυμετρικές
μέθοδοι
(προσδιορισμοί οξέων)
Μέθοδοι εξουδετέρωσης
Υδατικές ογκομετρήσεις
(παρουσία Η2Ο)
Μη υδατικές ογκομετρήσεις
(απουσία Η2Ο)
Η αντίδραση πρέπει να είναι στοιχειομετρική - ποσοτική - ταχεία - να μπορεί να προσδιοριστεί με σχετική ακρίβεια το τελικό σημείο
Κατά άλλους συγγραφείς ισχύει ο αντίθετος όρος

## Slide 15: Ογκομετρική ανάλυση - ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – γενικά
ΗΑ + Η2Ο  Η3Ο+ + Α-
Β + Η2Ο  ΟΗ- + ΒΗ+
Οι σταθερές ka και kb επηρεάζονται από τη συγκέντρωση (δεν είναι πραγματικές θερμοδυναμικές σταθερές) και ισχύουν μόνο σε αραιά διαλύματα, σε πυκνά διαλύματα τα ιόντα επιδιαλυτώνονται και δεν έχουν ελευθερία κίνησης όση σε αραιά διαλύματα.
προκειμένου να διορθωθεί η ασυμφωνία εισάγεται η ενεργότητα α
α = f C
f: συντελεστής ενεργότητας
C: μοριακή συγκέντρωση
Στη Φαρμακευτική Ανάλυση χρησιμοποιούνται πολύ αραιά διαλύματα  χρησιμοποιούνται οι συγκεντρώσεις με ικανοποιητική ακρίβεια

## Slide 16: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ισχυρό οξύ + Ισχυρή βάση
Τρεις περιοχές της καμπύλης ογκομετρήσεως
Μετά το ισοδύναμο σημείο
Περιοχή ισοδύναμου σημείου
Πριν το ισοδύναμο σημείο
HCl + NaOH  NaCl + H2O
Ογκομετρούνται Va (mL) HCl με Vb (mL) NaOH

## Slide 17: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ισχυρό οξύ + Ισχυρή βάση
Πριν το ισοδύναμο σημείο
ΗCl > NaOH  υπάρχει περίσσεια Η3Ο+
HCl
NaOH
HCl
NaOH
HCl
Αριθμός mEq οξέος
ΝaVa
α=ΝaVa-NbVb
Αριθμός mEq βάσης
NbVb
αριθμός mEq οξέος που δεν έχουν ακόμα εξουδετερωθεί
οξύ που παραμένει μετά την μερική εξουδετέρωση
mEq
[Η3Ο]+
=
αριθμός mEq οξέος που δεν έχουν ακόμα εξουδετερωθεί
συνολικός ογκος

## Slide 18: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ισχυρό οξύ + Ισχυρή βάση
Ισοδύναμο σημείο
ΗCl = NaOH  δεν υπάρχει περρίσεια Η3Ο+ ή ΟΗ-
HCl
NaOH
HCl
NaOH
εξουδετερώνονται πλήρως
Αριθμός mEq οξέος
ΝaVa
Αριθμός mEq βάσης
NbVb
pH=7
kw = [H+] [OH–] = 1.0 × 10–14 (25°C)

## Slide 19: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ισχυρό οξύ + Ισχυρή βάση
Μετά το ισοδύναμο σημείο
ΗCl < NaOH  υπάρχει περίσσεια ΟΗ-
HCl
NaOH
HCl
NaOH
NaOH
Αριθμός mEq οξέος
ΝaVa
=NbVb-ΝaVa
Αριθμός mEq βάσης
NbVb
αριθμός mEq βάσης
οξύ που παραμένει μετά την μερική εξουδετέρωση
mΕq
ιόντων υδροξυλίου [ΟΗ]-
=
αριθμός mEq βάσης
συνολικός ογκος
pH=pKw - pOH

## Slide 20: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ισχυρό οξύ + Ισχυρή βάση
Όσο το Vb  VΙΣ το pH οδεύει προς μεγαλύτερες τιμές και οριακά απειρίζεται για πολύ-πολύ μικρές τιμές [ΟΗ]-
pH
Vb
ΗCl > NaOH
VΙΣ
ΗCl < NaOH
Ανάλογα συμβαίνει και όταν έχει εξουδετερωθεί πλήρως το οξύ και υπερτερεί η βάση
ΗCl > NaOH
ΗCl < NaOH
VΙΣ
pH
Vb
ΗCl > NaOH
ΗCl < NaOH

## Slide 21: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ισχυρό οξύ + Ισχυρή βάση
pH
Vb
ΗCl > NaOH
VΙΣ
ΗCl < NaOH
Κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση το ισοδύναμο σημείο αντιστοιχεί σε ουδέτερο pH
Η μεταβολή του pH είναι πολύ απότομη γύρω από το ισοδύναμο σημείο π.χ. κατά την ογκομέτρηση 25 mL 0,1N HCl με 0,1 Ν ΝαΟΗ, η μεταβολή του p H γύρω από το Ι.Σ. είναι μεταξύ 4,4 – 9,6

## Slide 22: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενές οξύ + Ισχυρή βάση
Αριθμός mEq οξέος
ΝaVa
Αριθμός mEq βάσης
NbVb
CH3COOH + NaOH  CH3COO-Na+ + Η2Ο  CH3COO- + Na+ + Η2Ο
CH3COOH + H2O  CH3COO- + Η3Ο+
Επίδραση κοινού ιόντος
περιορίζεται η διάσταση του οξέος
Εξίσωση *
Hendersson-Hasselbach
Πριν το ισοδύναμο σημείο
= -log , log(x / y) = log(x) - log(y), log(y / x) = - log(x) + log(y)

## Slide 23: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενές οξύ + Ισχυρή βάση
Πριν το ισοδύναμο σημείο

## Slide 24: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενές οξύ + Ισχυρή βάση
Στο ισοδύναμο σημείο
Στο Ι.Σ. ολόκληρη η ποσότητα οξέος ΗΑ έχει μετατραπεί σε άλας Α- και συγκέντρωσης:

## Slide 25: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενές οξύ + Ισχυρή βάση
CH3COO- + H2O  CH3COOΗ + ΟΗ-
Στο ισοδύναμο σημείο
Tα οξικά ανιόντα υδρολύονται αφού προέρχονται από το ασθενές οξύ:
,
,
log
= -log , log(x / y) = log(x) - log(y), log(y / x) = - log(x) + log(y)
pOH= - [
pOH=- [
pH=p-[- [
pH=

## Slide 26: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενές οξύ + Ισχυρή βάση
CH3COO- + H2O  CH3COOΗ + ΟΗ-
Στο ισοδύναμο σημείο
Στο Ι.Σ. τα οξικά ανιόντα υδρολύονται αφού προέρχονται από το ασθενές οξύ, πραγματοποιείται η ισορροπία:
κατά την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση το Ι.Σ. αντιστοιχεί σε pH που βρίσκεται στην αλκαλική περιοχή
η μεταβολή του pH γύρω από το Ι.Σ. δεν τόσο είναι απότομη (το απότομο τμήμα της καμπύλης ογκομέτρησης είναι περιορισμένο). Έτσι για ογκομέτρηση 0,1Ν οξικού οξέος με διάλυμα 0,1 Ν ΝαΟΗ, το απότομο τμήμα της καμπύλης ογκομέτρησης είναι μεταξύ 6,5 και 9).
>7

## Slide 27: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενή βάση + Ισχυρό οξύ (πχ HCl)
Πριν το ισοδύναμο σημείο
B + HCl  BH+ + Cl-
B + H2O  BH+ + OH-
BH+ κοινό ιόν, άλας
= -log , log(x / y) = log(x) - log(y), log(y / x) = - log(x) + log(y)

## Slide 28: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενή βάση + Ισχυρό οξύ
Στο ισοδύναμο σημείο η βάση έχει δεσμευτεί εντελώς από το οξύ, τα ιόντα του ΒΗ+ του άλατος υδρολύονται:
ΒΗ+ + H2O  Β + [Η3Ο]+
Στο ισοδύναμο σημείο
,
,
p

## Slide 29: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: καμπύλες εξουδετέρωσης – pH ισοδύναμου σημείου Ασθενή βάση + Ισχυρό οξύ
κατά την ογκομέτρηση ασθενούς βάσεως με ισχυρό οξύ το pH του Ι.Σ. βρίσκεται στην όξινη περιοχή
η μεταβολή του pH δεν είναι απότομη με αποτέλεσμα απόκλιση του τελικού από το Ι.Σ.
pH
Vb
VΙΣ
<7
Στο ισοδύναμο σημείο η βάση έχει δεσμευτεί εντελώς από το οξύ, τα ιόντα του ΒΗ+ του άλατος υδρολύονται:
ΒΗ+ + H2O  Β + [Η3Ο]+
Στο ισοδύναμο σημείο

## Slide 30: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
διαφορετικό χρώμα
ιοντισμένης – μη ιοντισμένης μορφής
ΔεΙκτες
ασθενή οξέα
ασθενείς βάσεις

## Slide 31: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Το χρώμα διακρίνεται όταν η μία μορφή του δείκτη είναι 10πλασιας συγκέντρωσης από την άλλη
pH≥pKα+1  το 90% του μορίου βρίσκεται στην ιοντισμένη μορφή και επικρατεί το Δ-
pH≤pKα-1  το 90% του μορίου βρίσκεται στην αδιάστατη μορφή και επικρατεί το ΗΔ
Για δείκτη ασθενές οξύ
pH≥pkw-pKα+1  το 90% του μορίου βρίσκεται στην αδιάστατη μορφή και επικρατεί το Δ
pH≤pkw-pKα-1  το 90% του μορίου βρίσκεται στην ιοντισμένη μορφή και επικρατεί το ΔΗ+
Για δείκτη ασθενή βάση

## Slide 32: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών

## Slide 33: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών

## Slide 34: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Δείκτες ασθενή οξέα
φθαλεΐνες
ΔΑ pH≤8 άχρωμο
Δ- pH≥9,8 ερυθρό

## Slide 35: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Δ- pH≥9,8 ερυθρό
Δ- pH≥12 άχρωμο
Υπάρχει περίπτωση η μεταβολή της τιμής του pH σε μεγάλα όρια έξω από την περιοχή μεταλλαγής να δημιουργήσει και νέα μεταβολή χρώματος, όπως πχ στη φαινολοφθαλεΐνη :

## Slide 36: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Δείκτες ασθενή οξέα
Σουλφοφθαλεΐνη, ερυθρό της φαινόλης
ΔΑ pH≤6,4 κίτρινο
Δ- pH≥8.2 ερυθρό

## Slide 37: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Δείκτες ασθενείς βάσεις
αζωχρώματα  πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου
κίτρινο – πορτοκαλί pH>6,3
ερυθρό pH<3.1

## Slide 38: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Δείκτες ασθενείς βάσεις
αζωχρώματα  ερυθρό του μεθυλίου
κίτρινο – πορτοκαλί pH>6,3
ερυθρό pH<4,4

## Slide 39: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
1. η περιοχή μεταλλαγής του χρώματος του δείκτη να περιλαμβάνει την περιοχή απότομης μεταβολής του pH γύρω από το Ι.Σ.
pH
Vb
VΙΣ
περιοχή μεταλλαγής χρώματος δείκτη

## Slide 40: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
2. η περιοχή μεταλλαγής του χρώματος του δείκτη είναι στενότερη από την περιοχή απότομης μεταβολής του pH  συνδυασμός δεικτών
pH
Vb
VΙΣ
περιοχή μεταλλαγής χρώματος δείκτη
Vb
VΙΣ
σύνδυασμός δεικτών ώστε να καλύπτεται όλη η απότομη περιοχή μεταβολής
pH

## Slide 41: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - Επιλογή δεικτών
Vb
VΙΣ
Vb
VΙΣ
ασαφές ΙΣ
περιορισμένηπεριοχή μεταβολής ΙΣ
3. τελικό σημείο ασαφές ή πολύ περιορισμένη περιοχή  διαφορετική μέθοδος προσδιορισμού του τελικού σημείου ή μη υδατική ογκομέτρηση