## Slide 1: ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας,
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης, ΕΚΠΑ
Σημειώσεις: Ειρήνη Παντερή (2020), Ευάγγελος Γκίκας (2010-19)
Βιβλίο: Φαρμακευτική Ανάλυση, Γ. Φώσκολος, Α. Ψαρρέα-Σάνδρη

## Slide 2: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl
Προσδιορισμός οργανικά ενωμένου αζώτου κατά Kjeldahl
οργανική ένωση
πύρωση με H2SO4
σχηματισμός (NH4)2SO4
επίδραση NaOH
απελευθέρωση NH3
επίδραση H2SO4
επανογκομέτρηση NaOH (ερυθρό του μεθυλίου)
Methyl red: ερυθρό>4,4-6,3>κίτρινο

## Slide 3: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl α)Σε απουσία Νιτρο- και Νιτρωδοομάδων
0.5g προσδιοριζόμενης ουσίας
3 g Na2SO4
0,3 g ερυθρού HgO
20mL H2SO4
Θέρμανση με μικρή φλόγα έως ότου το μίγμα να γίνει διαυγές
2. Θέρμανση με οξειδωτική φλόγα 2-4 h (διασφαλίζεται η καταστροφή της οργανικής ένωσης
3. ψύξη
αύξηση του σ.ζ. του H2SO4 ώστε η αντίδραση να γίνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία
αύξηση της οξειδωτικής ικανότητας του H2SO4

## Slide 4: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl α)Σε απουσία Νιτρο- και Νιτρωδοομάδων
Μεταφορά σε φιάλη απόσταξης
μίγμα αντίδρασης
τεμάχια Zn
100mL H2O
εξασφάλιση ομαλού βρασμού λόγω σχηματισμού φυσαλίδων Η2
Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
Zn + 2 NaOH  Na2ZnO2 + H2
τεμάχια πορσελάνης
εξασφάλιση ομαλού βρασμού
αραίωση 300mL H2O

## Slide 5: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl α)Σε απουσία Νιτρο- και Νιτρωδοομάδων
Συναρμολόγηση φιάλης και έλεγχος αεροστεγανότητας
σταγονομετρική φιάλη
κάθετος ψυκτήρας
NaOH
(NH4)2SO4
H2SO4
15g NaOH
NaOH 30% (200-300mL)
2g Na2S2O3
διάσπαση του σχηματισθέντος αμιδοθειϊκού υδραργύρου - απελευθέρωση ΝΗ3
(HgNH2)2 SO4+ 2Na2S2O3  2HgS + (NH4)2SO4 + 2 Na2SO4
(NH4)2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O
25mL H2O

## Slide 6: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl α)Σε απουσία Νιτρο- και Νιτρωδοομάδων
NaOH
(NH4)2SO4
H2SO4
0.1N H2SO4
ερυθρό του μεθυλίου
επανογκομέτρηση
με 0.1Ν ΝaΟΗ
Methyl red: ερυθρό>4,4-6,3>κίτρινο

## Slide 7: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl α)Σε απουσία Νιτρο- και Νιτρωδοομάδων
Αν η ένωση περιέχει αλογόνο  σχηματισμός πτητικού αλογονούχου άλατος το οποίο με τη θέρμανση εξαερώνεται, λόγω της πτητικότητας του (π.χ. HgCl2)
απώλεια του καταλύτη
βρασμός με H2SO4 για 15 min
(απομάκρυνση υδραλογόνου)
προσθήκη HgO
Η3ΒΟ3 + ΝΗ3  ΝΗ4ΒΟ2 + Η2Ο
ογκομέτρηση με 0,1 N HCl
Πλεονέκτημα: χρήση ενός μόνο ογκομετρικού διαλύματος (HCl 0,1 N)
Κατά τη U.S.P., αντί για HgO προστίθεται CuSO4 και η ΝΗ3 που αποστάζει συλλέγεται σε Η3ΒΟ3

## Slide 8: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl β)Παρουσία Νιτρο- και Νιτρωδοομάδων
καταστροφή με H2SO4  νιτρώδεις ατμοί  απώλεια αζώτου κατά την ογκομέτρηση
προσθήκη σαλικυλικού οξέος (1g)
Μετά από 30 min προσθήκη Na2S2O3
βρασμός 30 min
καταστρέφεται χωρίς απώλεια αζώτου

## Slide 9: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl –παραλλαγές της μεθόδου
Όταν το Ν συμμετέχει ως αμίδιο το οποίο μπορεί να απελευθερώσει μια πτητική αμίνη
Σαπωνοποίηση στην αποστακτική συσκευή Kjeldahl (απελευθέρωση της αμίνης)  απόσταξη της αμίνης σε τιτλοδοτημένο διάλυμα 0.1Ν H2SO4 επανογκομέτρηση με 0.1Ν ΝαΟΗ

## Slide 10: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl –παραλλαγές της μεθόδου
Μεπροβαμάτη: αγχολυτικό
Απόσταξη σε H2SO4
επανογκομέτρηση με NaOH
(ερυθρό του μεθυλίου)
Methyl red: ερυθρό>4,4-6,3>κίτρινο

## Slide 11: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl –παραλλαγές της μεθόδου
Νικοτιναμίδιο (νιασίνη): αντιφλεγμονώδες
Απόσταξη σε H2SO4
επανογκομέτρηση με NaOH
(ερυθρό του μεθυλίου)
Με πλήρη εφαρμογή της Kjeldahl δηλαδή καταστροφή του προϊόντος με π. H2SO4 υπολογίζεται το συνολικό άζωτο (πλευρικής αλυσίδας και πυριδινικού δακτυλίου)
Η διαφορά τους υπολογίζει το πυριδινικό άζωτο
Υπολογίζεται το άζωτο της πλευρικής καρβοξαμιδικής ομάδας

## Slide 12: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl –παραλλαγές της μεθόδου
Βρωμιούχος Νεοστιγμίνη: παρασυμπαθομιμητικό (αναστολέας χολινεστεράσης)
Απόσταξη σε 0.1 Ν H2SO4
επανογκομέτρηση με NaOH
(ερυθρό του μεθυλίου)

## Slide 13: ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός κατά Kjeldahl –παραλλαγές της μεθόδου
Βεμεγρίδη: διεγερτικό ΚΝΣ
Απόσταξη σε 0.1 Ν H2SO4
επανογκομέτρηση με NaOH
(ερυθρό του μεθυλίου)
Προσδιορισμός ιμιδίων

## Slide 14
εστέρας
καρβοξυλικό οξυ
αλκαλική υδρόλυση
NaOH
επανογκομέτρηση
(H2SO4, HCl)
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμοί εστέρων
Σαπωνοποίηση των εστέρων με τους εξής τρόπους:
1. υδατικό ογκομετρικό διάλυμα αλκάλεως/ θέρμανση σε ατμόλουτρο
2. υδατικό ογκομετρικό διάλυμα αλκάλεως / αιθανόλη
3. αιθανολικό ογκομετρικό διάλυμα αλκάλεως και βρασμός με κάθετο ψυκτήρα
Παράλληλα πραγματοποιείται και λευκό πείραμα
υδρόλυση εστέρων

## Slide 15
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ
Σαλικυλικός μεθυλεστέρας
0,5 Ν αιθανολικό NaΟΗ
(φαινολοφθαλεΐνη)
ΟΧΙ βρασμός
Προσδιορισμός ελεύθερου καρβοξυλίου
+ γνωστή περίσεια 0,5 Ν αιθανολικό NaΟΗ
βρασμός 10 min
επανογκομέτρηση 0,5 Ν H2SO4 (φαινολοφθαλεΐνη)
Προσδιορισμός ακετοξυομάδας
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμοί εστέρων
βρασμός με 0,5 Ν αιθανολικό ΚΟΗ
επανογκομέτρηση με 0,5 Ν ΗCl
(φαινολοφθαλεΐνη)
Φαινολοφθαλεΐνη: άχρωμο <8,0-9,8<ερυθρό

## Slide 16
Τροποποίηση : συνολικός προσδιορισμός ακετοξυομάδας και ελεύθερου καρβοξυλίου
Για κάθε mole ακετυλοσαλικυλικού οξέος απαιτούνται 2 moles NaOH
Γαλακτικό οξύ: περιέχει λακτυλογαλακτκό οξύ (συμπύκνωση 2 μορίων γαλακτικού οξέος) και κυκλικό διλακτίδιο (από αφυδάτωση του λακτυλογαλακτκό οξύ προς κυκλικό προϊόν)
βρασμός με 1Ν NaOH
επανογκομέτρηση με 1Ν Η2SO4
(φαινολοφθαλεΐνη)
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμοί εστέρων

## Slide 17
προσδιοριζόμενη ουσία
ακυλιωτικός παράγοντας σε περίσσεια
περίσσεια ακυλιωτικού
παράγοντα
ακυλιωμένη προσδιοριζόμενη ουσία
ογκομέτρηση με βάση
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμοί υδροξυλικών παραγώγων (αλκοολών-φαινολών)
Ακυλίωση αλκοολικών ή φαινολικών παραγώγων με ακριβώς γνωστή ποσότητα ακυλιωτικού μέσου του οποίου η περίσσεια προσδιορίζεται μετά την ακυλίωση
Διαδικασία:
ακυλίωση με ανυδρίτες οξέων (συνήθως οξικός ανυδρίτης σε πυριδίνη)
διάσπαση της περίσσειας του ανυδρίτη με H2O προς οργανικό οξύ
ογκομέτρηση του σχηματισθέντος οργανικού οξέος με τιτλοδοτημένο διάλυμα αλκάλεως (NaOH)
ταυτόχρονη πραγματοποίηση λευκού πειράματος

## Slide 18
πραγματοποίηση λευκού πειράματος
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
η διαφορα στον όγκο NaOH που καταναλώθηκε μεταξύ προσδιορισμού και λευκού πειράματος αντιστοιχεί στην ποσότητα Ac2O που αντέδρασε με την προσδιοριζόμενη ουσία
εφαρμογή α’ταγεις > β’ταγεις αλκοόλες, ελάχιστα σε γ’ταγεις αλκοόλες και δεν εφαρμόζεται σε στερεοχημικά παρεμποδισμένες φαινόλες
Βενζυλική αλκοόλη
Διενοιστρόλη
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσδιορισμοί υδροξυλικών παραγώγων (αλκοολών ή φαινολών)

## Slide 19
Διάλυμα Φορμαλδεΰδης
Επανογκομέτρηση της περίσσειας του καυστικού νατρίου με 1Ν HCl (φαινολοφθαλεΐνη)
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Διάφοροι Προσδιορισμοί που καταλήγουν σε ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης

## Slide 20
Γλυκερόλη
Μετατρέπεται σε HCOOH
Καταστροφή της περίσσειας NaIO4 με α-προπυλενογλυκερόλη
Ογκομέτρηση 0,1N NaOH (φαινολοφθαλεΐνη)
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Διάφοροι Προσδιορισμοί που καταλήγουν σε ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης

## Slide 21
Γλουταιθιμίδη
Ογκομέτρηση με HCl (φαινολοφθαλεΐνη)
ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Διάφοροι Προσδιορισμοί που καταλήγουν σε ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης
Βρασμός με γνωστή ποσότητα αιθανολικού διαλύματος ΚΟΗ
ταυτόχρονη πραγματοποίηση λευκού πειράματος
4-φαινυλοεξανοϊκό κάλιο
- Κ+