Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Φαρμακευτική Σχολή

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Έλεγχος και Αξιολόγηση Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Τοπικής Χρήσεως

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διδάσκοντες:

Δάλλας Παρασκευάς, Ράλλης Μιχάλης, Γιαννακόπουλος Ευστάθιος, Γκάγκαρη Παναγιώτα, Ιονέσκου Κωνσταντίνα, Κορομβόκη Μαριάννα, Ναεράτος Σπυρίδων, Παπαγιαννάκου Μαρία-Χριστίνα, Σκιντζή Ελπίδα, Τερεζάκη Ασημίνα, Τσάμη Κωνσταντίνα, Χαρταλαμάκη Σπυριδούλα, Χατζηαναστασιάδου Ιωάννα

Αθήνα, 2020

Πίνακας περιεχομένων

Άσκηση 1: Ελαστικότητα	1

Εισαγωγή	1

Kολλαγόνο	2

Ελαστίνη	2

Ρετικουλίνη	2

Πειραματικό μέρος	3

Άσκηση 2: Ψηφιακή Απεικόνιση-Αξιολόγηση	7

Πλεονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης	7

Ψηφιακό απεικονιστικό σύστημα	8

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή	9

Αρχή Λειτουργίας Αισθητήρα	10

Αναλυτική λειτουργία του Ψηφιακού Αισθητήρα	10

Ανάλυση Megapixel (MP)	11

DSP	11

Μονάδα Αποθήκευσης - Αποσπώμενες Κάρτες Μνήμης	12

Φακός	12

Μεγέθη που μπορούν να καταγραφούν από την επεξεργασία εικόνας	13

Άσκηση 3: Βασικοί Φυσικοχημικοί Έλεγχοι Γαλακτωμάτων	14

Σταθερότητα γαλακτωμάτων	14

Περιγραφή προϊόντος	14

Ρεολογία (ιξώδες)	14

Προσδιορισμός pH	15

Πειραματικό Μέρος	15

Άσκηση 4: Κυτταρικές Καλλιέργειες - In Vitro Έλεγχοι	17

Είδη κυτταρικών καλλιεργειών	17

Χρήσεις κυτταρικών καλλιεργειών:	17

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα	17

Βασικά βήματα απομόνωσης κυττάρων από ιστό:	18

Αρχή μεθόδου	18

Πρωτόκολλο	19

Άσκηση 5α: Άδηλη Απώλεια Νερού - Transepidermal Water Loss (TEWL)	21

Εφαρμογές	21

Αρχή Μέτρησης	22

Probe (Εικόνα 9)	22

Πρωτόκολλο μέτρησης διαδερμικής απώλειας νερού	23

Άσκηση 5β: Μέτρηση Ερυθρότητας – Μελανίνης	24

Η Αρχή της Μέτρησης	24

Πλεονεκτήματα του οργάνου	25

Εφαρμογές	25

Άσκηση 6: Λυχνία Υπεριώδους Ακτινοβολίας	26

Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-UV) ηλιακή ακτινοβολία	26

Δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index)	26

Αντηλιακός δείκτης προστασίας	28

Η επίδραση της Υπεριώδους Ακτινοβολίας στο Δέρμα	28

Πειραματικό Μέρος	30

Άσκηση	32

Άσκηση 7: Αξιολόγηση Ενυδάτωσης, Σμήγματος, PH και Θερμοκρασίας του Δέρματος	33

Ενυδάτωση	33

Αρχή	33

Μέτρηση	34

pH	34

Αρχή	34

Μέτρηση	35

Σμήγμα	35

Αρχή	35

Μέτρηση	35

Θερμοκρασία	36

Άσκηση 8: Δοκιμασία Σταθερότητας Καλλυντικών	37

Σταθερότητα	37

Χρόνος Ζωής και Ημερομηνία Λήξης	37

Γενικός Έλεγχος Σταθερότητας Καλλυντικού Προϊόντος	37

Φυσική και Χημική Σταθερότητα	38

Πειραματικό μέρος	39

Άσκηση 9: Έλεγχος Τοξικότητας	40

Ορισμός	40

Παράμετροι που προσδιορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας	40

Tοξικότητα τοπικών προϊόντων	41

Συνήθεις ουσίες που εμφανίζουν τοξική δράση στο δέρμα	41

Λαουρυλοθειϊκό Νάτριο  (Sodium Lauryl Sulfate- SLS)	42

Δοκιμασίες τοξικότητας στον άνθρωπο	43

Πειραματικό μέρος	45

Άσκηση 10: Προηγμένες μέθοδοι ψηφιακής απεικόνισης – Miravex Antera 3D®	46

Εισαγωγή	46

Αρχή λειτουργίας	46

Εκδόσεις λογισμικού	47

STANDARD	47

PRO	47

CS	48

Εφαρμογές	48

Αισθητική και δερματολογία	48

Κλινικές μελέτες	48

Πειραματικό μέρος	49

Αρχή Λειτουργίας…………………………………………………………………………….30

Πλεονεκτήματα……………………………………………………………………………….31

Λογισμικό…………………………………………………………………………………….31

Εφαρμογές...………………………………………………………………………………….32

Πειραματικό………………………………………………………………………………….32

Άσκηση 1: Ελαστικότητα

Εισαγωγή

To δέρμα είναι ένας εκ των σημαντικότερων ιστών που απαρτίζουν έναν οργανισμό. Δεν αποτελεί ένα απλό προστατευτικό κάλυμμα, αλλά πρόκειται για ένα ισχυρό φραγμό που παρεμβάλλεται ενεργά μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι το δέρμα πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικό όσο και ελαστικό, έτσι ώστε να αντέχει στις μηχανικές πιέσεις που του ασκούνται.

Οι ίνες του κολλαγόνου και της ελαστίνης συνιστούν τα στοιχεία που προσφέρουν ελαστικότητα και  εντοπίζονται στο χόριο (κυρίως δέρμα ή δερμίδα). Η τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ των κυττάρων, των δεσμών κολλαγόνου και των υπόλοιπων συστατικών της θεμέλιας ουσίας είναι υπεύθυνη για τις μηχανικές ιδιότητες του δέρματος. Τα συστατικά της θεμέλιας ουσίας ευθύνονται για την ενυδάτωση της δερμίδας.

Στο χόριο έχουν περιγραφεί δυο στιβάδες. Η πρώτη ονομάζεται θηλώδης, είναι λεπτή και αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό. Σε αυτήν υπάρχουν άφθονα ιστοκύτταρα και κολλαγόνα ινίδια. Η δεύτερη στιβάδα, ονομάζεται δικτυωτή και αποτελείται από ακανόνιστο πυκνό συνδετικό ιστό, με περισσότερες ίνες και λιγότερα κύτταρα από την θηλώδη (Εικόνα 1)

Εικόνα 1: Οι στοιβάδες του δέρματος, η επιδερμίδα, το χόριο και τα εξαρτήματά του δέρματος

Kολλαγόνο

Πρόκειται για το κύριο ινώδες συστατικό του χορίου. Ο κύριος ρόλος του είναι στηρικτικός. Αντιστοιχεί στο 75% του ξηρού βάρους ή στο 30% του όγκου του χορίου. Το κολλαγόνο αποτελείται από μόρια τροποκολλαγόνου (τρεις πεπτιδικές αλυσίδες, με 1000 αμινοξέα/αλυσίδα), τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με αναδίπλωση κατά το ¼ του μήκους της αλυσίδας. Περιέχει σε αφθονία τα αμινοξέα γλυκίνη, προλίνη και υδροξυπρολίνη. Τα κολλαγόνα ινίδια είναι διαφανή.

Ελαστίνη

Συμβάλλει μεταξύ άλλων στην ελαστικότητα και υποστήριξη του δέρματος. Αποτελεί το 4% του ξηρού βάρους, το οποίο αντιστοιχεί στο 1% του όγκου του χορίου. Είναι ίνες λεπτές και ευθείες, διακλαδίζονται ελεύθερα και έχουν την δυνατότητα επιμήκυνσης κατά 100% και περισσότερο, αλλά επανέρχονται στο αρχικό τους μήκος, όταν απομακρυνθεί το αίτιο που προκάλεσε την επιμήκυνση. Η ελαστίνη διαθέτει μόλις το 1/10 της ποσότητας υδροξυπρολίνης και το ¼ των βασικών και των όξινων αμινοξέων του κολλαγόνου. Αντιθέτως, περιέχεται βαλίνη σε μεγάλες ποσότητες, όπως επίσης και το αμινοξύ δεσμοσύνη, το οποίο συνδέεται με διασταυρούμενη σύνδεση (Cross-linkage). Τα ινίδια ελαστίνης έχουν κίτρινο χρώμα.

Ρετικουλίνη

Πρόκειται για λεπτές διακλαδισμένες ίνες, που αποτελούν το 0,4% του ξηρού βάρους του χορίου.

Η διαρκής δράση των ελευθέρων ριζών καταστρέφει την ελαστίνη και το κολλαγόνο. Το δέρμα ως αντίδραση του συγκεκριμένου ερεθίσματος, προσπαθεί να προστατευθεί με την βοήθεια των αναγωγικών ουσιών.

Σημαντική παράμετρος σχετιζομένη με την ελαστικότητα αυτού είναι ο βαθμός ενυδατώσεως του δέρματος στον οποίο συμβάλλουν μεταξύ άλλων και οι φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες NMF (Natural Moisturizing Factor) όπως το πυρολίδινο-καρβοξυλικό οξύ και άλλα αμινοξέα, το γαλακτικό νάτριο και η ουρία.

Ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες φαίνεται να μπορούν να συμβάλλουν στην διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Πρόσφατα, το ενδιαφέρον της δερματολογίας και της κοσμητολογίας στράφηκε προς την πλευρά των ενζύμων που μπορούν να αποικοδομήσουν τα ινίδια ελαστίνης και κολλαγόνου, της ελαστάσης (elastase) και των μεταλλοπρωτεασών MMPs (Matrix MetalloProteinases). Η αναστολή τους μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός πλήθους πολυφαινολών που περιέχονται στα λαχανικά και στα φρούτα, όπως επίσης και τριτερπενίων ή τερπενίων που περιέχουν λακτόνες.

Πειραματικό μέρος

Κατά την διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης, θα εφαρμοστεί η μέθοδος της αναρρόφησης/επιμήκυνσης με την συσκευή Cutometer. Πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο.

Εικόνα 2: H συσκευή Cutometer MPA 580

Αναλυτικότερα, η κεφαλή μέτρησης που φέρει ελατήριο και μια οπή τοποθετείται στην υπό εξέταση περιοχή. Επιλέγεται περιοχή του δέρματος η οποία δεν πρέπει να έχει κάποια ατέλεια και να είναι μακριά από φλέβες. Στην συνέχεια, εφόσον τοποθετηθεί η κεφαλή κάθετα στο δέρμα, εφαρμόζεται από το μηχάνημα υποπίεση, μέσω μιας αντλίας κενού, για ορισμένα δευτερόλεπτα. Η υποπίεση διακόπτεται και ακολουθεί ένα διάστημα αποκατάστασης-χάλασης. Η κάθετη επιμήκυνση του δέρματος κατά την αναρρόφηση ανιχνεύεται μέσω οπτικού συστήματος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 3: Το οπτικό σύστημα μέτρησης

Όταν το δέρμα παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, τότε παρατηρείται μεγάλη επιμήκυνση του δέρματος και μικρός χρόνος αποκατάστασης (επιστροφή του δέρματος στην αρχική του κατάσταση).

Κατά την χρήση του μηχανήματος, λαμβάνονται οι καμπύλες επιμήκυνσης-χρόνου (strain-time curve) και πίεσης επιμήκυνσης (stress-strain curve) και υπολογίζονται διάφορες παράμετροι που σχετίζονται με τις ελαστικές και πλαστικές ιδιότητες του δέρματος.

Ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής και διακοπής της υποπίεσης, προσφέρονται οι εξής τεχνικές:

- Εφαρμογή σταθερής υποπίεσης και απότομης διακοπής της υποπίεσης

- Εφαρμογή στην αρχή σταθερά αυξανόμενης και μετά σταθερά μειούμενης υποπίεσης

- Εφαρμογή στην αρχή σταθερής υποπίεσης και μετά σταθερά μειούμενης υποπίεσης

Στην συγκεκριμένη άσκηση, θα εφαρμοστεί η πρώτη περίπτωση, όπου το δέρμα αναρροφάται από την οπή του στελέχους λόγω σταθερής υποπίεσης και απελευθερώνεται με την διακοπή της υποπίεσης. Οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται 3-4 φορές σε γειτονικά μεταξύ τους σημεία και δεν θα πρέπει να εμφανίζουν μεγάλη απόκλιση. Το γράφημα που παίρνουμε είναι το εξής:

Εικόνα 4: Γράφημα επιμήκυνσης Ε(mm) προς τον χρόνο

Όπου:

- Ue: άμεση ελαστική επιμήκυνση (παραμόρφωση) κατά την αναρρόφηση

- Uv: καθυστερημένη ιξωδοελαστική επιμήκυνση κατά την αναρρόφηση

- Ur: άμεση αποκατάσταση του δέρματος κατά την διάρκεια χάλασης

- Uf: συνολική παραμόρφωση του δέρματος

- Ua: Η επιστροφή του δέρματος στην αρχική κατάσταση

Οι συγκεκριμένες παράμετροι εξαρτώνται από το πάχος του δέρματος και δεν μπορούν να συγκριθούν ως έχουν μεταξύ των εθελοντών. Για αυτόν τον λόγο υπολογίζονται τα πηλίκα Ur/Uf, Ur/Ue  (παράμετροι ελαστικότητας) και Uv/Ue (ιξωδοελαστική παράμετρος). Το σύστημα Cutometer υπολογίζει ένα πλήθος παραμέτρων, η επεξήγηση των οποίων αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα. Αξίζει να σημειώσουμε τις παραμέτρους

- R2: Παράμετρος ελαστικότητας (Ua/Uf)

- R5: Παράμετρος ελαστικότητας (Ur/Ue)

- R6: Ιξωδοελαστική παράμετρος (Uv/Ue)

Άσκηση 2: Ψηφιακή Απεικόνιση-Αξιολόγηση

Η ψηφιακή απεικόνιση είναι πλέον ένα από τα κύρια εργαλεία τεκμηρίωσης στα χέρια των δερματολόγων αλλά και γενικότερα των επαγγελματιών στο χώρο τη δερματολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη χρήση της ψηφιακής φωτογραφίας, η οποία επιτρέπει οι εικόνες να αποτυπώνονται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι σε φιλμ. Κύρια αίτια αυτής της στροφής είναι η σημαντική μείωση στο κόστος και η βελτίωση στη ποιότητα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών αλλά και όλων των εξαρτημάτων που τις συνοδεύουν. Με την ευρέως διαδεδομένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη σύνδεση τους στο Διαδίκτυο, η ψηφιακή φωτογραφία εξελίχθηκε σε εργαλείο ρουτίνας.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής απεικόνισης

Οι καινοτομίες που πηγάζουν από τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφίας συνοψίζονται στις παρακάτω:

  - Δυνατότητα ταχείας μετάδοσης των ψηφιακών εικόνων, είτε σε εσωτερικά δίκτυα νοσοκομείων, είτε μέσω του διαδικτύου σε παγκόσμια κλίμακα.6

  - Ευκολία στην αρχειοθέτηση και ταχύτητα στην αναζήτηση με τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφίας στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή (Η.Φ.Α.). Δυνατότητα σύγκρισης σε ενδεχόμενη επανεξέταση του ασθενή των φωτογραφιών του για αντικειμενική αξιολόγηση της πορείας της νόσου και της δοθείσας θεραπείας.

  - Εφαρμογή σε διαγνώσεις από απόσταση μέσω υπηρεσιών Τηλεδερματολογίας.

  - Λήψη και παρουσίαση φωτογραφιών από σπάνια περιστατικά ή δερματοπάθειες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λειτουργούν ως πολύτιμος αρωγός στην εκπαίδευση των Δερματολόγων ή άλλων ειδικοτήτων.

  - Χρήση σε ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα για διευκόλυνση της αυτοματοποιημένης διάγνωσης διαφόρων νοσημάτων π.χ. μελανώματος.

  - Παροχή τεκμηρίωσης στη Δερματοχειρουργική μέσω αρχικής φωτογράφησης του ασθενούς προεγχειρητικά και ακολούθως διεγχειρητικά ή/και μετεγχειρητικά.

Η ψηφιακή απεικόνιση, διαμέσου των ανωτέρω χαρακτηριστικών, προάγει την ικανότητα επικοινωνίας του Δερματολόγου με τους συναδέλφους, τους ασθενείς αλλά και με το κοινό. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται οικονομία σε χρόνο, χώρο και μείωση κόστους σε σχέση με συμβατικές πρακτικές.

Για την κατανόηση της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα βασικά συστατικά της ψηφιακής απεικόνισης, ιδιαιτέρως, στα είδη των σύγχρονων φωτογραφικών μηχανών, τις αρχές λειτουργίας καθώς και τα ψηφιακά χαρακτηριστικά αυτών.

Ψηφιακό απεικονιστικό σύστημα

Η ενασχόληση με ψηφιακά απεικονιστικά συστήματα δεν απαιτεί μόνο την απόκτηση μιας ψηφιακής κάμερας, αλλά και το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα περιέχει:

- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

- Βοηθητικά εξαρτήματα όπως: φακοί, φίλτρα, τρίποδα, μονάδες εξωτερικού flash

- Τροφοδότες ρεύματος όπως:

  - μετασχηματιστές ρεύματος (AC adapter) στα αντίστοιχα βολτ κάθε χώρας.

  - μπαταρίες διάφορων τύπων όπως αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες (NiCad, NiMH, Li) καθώς και φορτιστές αυτών.

- Μονάδες αποθήκευσης - Αποσπώμενες Κάρτες Μνήμης όπως: Compact Flash (CF), Secure Digital (SD), Smart Media, Memory Stick, xD Card και άλλες.

- Συσκευές μετάδοσης: Οι εικόνες μπορούν να μεταφερθούν από την ψηφιακή μηχανή στον Η/Υ με δύο οδούς:

Άμεσα

  - σύνδεση μέσω καλωδίωσης όπως: σειριακή (σε παλαιού τύπου φωτογραφικές μηχανές), USB1 ή USB2, FireWire

  - ασύρματη σύνδεση με τεχνολογία Wifi.

Έμμεσα

διαμέσου αποσπώμενων καρτών μνήμης και χρήση αναγνωστών καρτών (media readers) και σύνδεση αυτών σε διάφορες θύρες του Η/Υ όπως: Παράλληλη, USB1, USB2, PCMCIA (για φορητούς Η/Υ) και άλλες.

- Προσωπικός υπολογιστής (Pc) με λειτουργικό συνήθως Windows ή κ.α.

- Λογισμικό ταξινόμησης εικόνων π.χ. ιατρικές βάσεις δεδομένων όπως π.χ. Lester Dine imaging suite, Digital File Cabinet for Physicians αλλά και πιο ειδικές Δερματολογικές βάσεις δεδομένων όπως: Canfield Photo file image management και Mirror DPS Advanced Image Management.

- Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων π.χ. για αποκοπή ανεπιθύμητων περιοχών της φωτογραφίας (cropping) ή επισήμανση (annotation) συγκεκριμένων σημείων της εικόνας ή προσθήκη κειμένου, όπως το Photoshop ή το Corel.

- Οθόνη (monitor) τεχνολογίας CRT ή TFT.

- Συσκευές αποθήκευσης όπως Cd-Recorders (700MB), ή Dvd-Recorders (4.7GB) για μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων.

- Εκτυπωτές, όπως: ψεκασμού μελάνης (inkjet), έγχρωμοι λέιζερ ή θερμικοί εκτυπωτές εξάχνωσης (dye sublimation). Η χρήση τους είναι σημαντική για την εύκολη και γρήγορη αποτύπωση σε χαρτί των εικόνων για λόγους πιστοποίησης, ασφαλιστική χρήση ή για χορήγηση στον ίδιο τον ασθενή.

- Διασύνδεση με το διαδίκτυο μέσω αντίστοιχου λογισμικού μετάδοσης δεδομένων.

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές διακρίνονται σε:

  - Τύπου "κατάδειξης και λήψης" (Point and Shoot). Οι φωτογραφικές μηχανές αυτής της κατηγορίας έχουν μικρό μέγεθος, χαμηλή τιμή αγοράς και θεωρούνται εύκολες στη χρήση. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους εστιάζονται στο γεγονός της απλότητας που χαρακτηρίζει το σχεδιασμό τους. Ως εκ τούτου περιορίζουν τη δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη στις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Επιπρόσθετα, με κριτήριο το μέγεθος, μπορούν πρόσθετα να διακριθούν σε: Compact και Ultra Compact.

  - Τύπου "Ρεφλέξ" D-SLR (Digital-Single Lens Reflex). Οι φωτογραφικές μηχανές αυτής της κατηγορίας (σε σύγκριση με τις Point and Shoot) επιτρέπουν στο χρήστη να παρεμβαίνει και να τροποποιεί τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Π.χ. επιτρέπουν τη χειροκίνητη ρύθμιση λειτουργιών έκθεσης, εστίασης ενώ, επιπλέον, φέρουν υποδοχές για τοποθέτηση φίλτρων, εξωτερικού flash και άλλων εξαρτημάτων (εναλλάξιμοι φακοί). Ως εκ τούτου η τιμή αγοράς τους καθίσταται πολλαπλάσια των υπολοίπων.

Αρχή Λειτουργίας Αισθητήρα

Ο οπτικός σχεδιασμός και η λειτουργία μιας ψηφιακής μηχανής κατά την αποτύπωση της εικόνας είναι πανομοιότυπος με αυτή μιας "αναλογικής" μηχανής που χρησιμοποιεί συνηθισμένο "χημικό" film με φωτοευαίσθητη ουσία. Στη θέση του film χρησιμοποιείται ένας φωτοευαίσθητος μικροεπεξεργαστής (chip) που η εναλλακτική του ονομασία είναι οπτικός αισθητήρας και έχει ως βασικό υλικό κατασκευής τη σιλικόνη. Ο αισθητήρας αυτός μπορεί να αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό (πλέγμα) φωτοευαίσθητων "κυττάρων" πυριτίου που καλούνται εικονοστοιχεία - pixels. Κατά τη φωτογράφηση το προσπίπτων φως δημιουργεί ηλεκτρικά φορτία στα ημιαγωγά αυτά "κύτταρα" (Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο). Ο αισθητήρας, "συλλαμβάνει" το φως, το οποίο και αναλύει στο χρωματικό φάσμα RGB και το παραγόμενο ηλεκτρικό (αναλογικό) σήμα μεταφέρεται σε έναν "μετατροπέα αναλογικού σήματος, σε ψηφιακή πληροφορία που ονομάζεται ACD (Analog to Digital Converter).

Αναλυτική λειτουργία του Ψηφιακού Αισθητήρα

Οι περισσότεροι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι αισθητήρες διάταξης. Τα εικονοστοιχεία τους κατηγοριοποιούνται σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με το ποιο χρώμα του συστήματος RGB είναι φωτοευαίσθητο: κόκκινο-R, πράσινο-G και μπλε-B. Όλα τα υπόλοιπα χρώματα είναι δυνατόν να προκύψουν από το συνδυασμό των παραπάνω 3 χρωμάτων, σε διαφορετικές αναλογίες.

Ανάλογα με την ποιότητα (τόνο, απόχρωση, ένταση) του φωτός, που προσπίπτει σε κάθε ένα εικονοστοιχείο (φωτοανιχνευτή) του αισθητήρα, παράγεται ένα byte πληροφορίας που αντιστοιχεί σε αυτό. Κάθε byte, όπως και στους ψηφιακούς υπολογιστές, αποτελείται από 8 bit (δυαδικά ψηφία 0 και 1) τα οποία μπορούν να αποδώσουν 256 διαφορετικές ποιότητες για κάθε πληροφορία του εικονοστοιχείου. Έτσι ο συνδυασμός κάθε χρώματος του συστήματος RGB στα 8bit, δίδει 256x 256x 256 συνδυασμούς ή 16.777.216 χρώματα, αριθμός ικανοποιητικός για την απόδοση σχεδόν κάθε χρώματος στη φύση (24bit Truecolor ).

Ανάλυση Megapixel (MP)

Με το σύνολο των pixels του αισθητήρα δημιουργείται η εικόνα της φωτογράφησης. Είναι προφανές, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων του αισθητήρα που ενσωματώνει μία μηχανή, τόσο περισσότερες πληροφορίες άρα και λεπτομέρεια μπορεί να αποδώσει σε κάθε φωτογραφία.

Με βάση τα ανωτέρω, οι περισσότερες μηχανές κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό των εικονοστοιχείων του αισθητήρα τους, και συγκεκριμένα με ένα πολλαπλάσιο του pixel, το Megapixel (MP) που αντιστοιχεί σε 2 στην δεκάτη (210) pixels.

Εικόνα 5 - Ανάλυση της λειτουργίας του Χ3 της Foveon (επάνω) και αυτής ενός συμβατικού αισθητήρα CCD/CMOS (κάτω).

DSP

Μετά τη μετατροπή του από αναλογική σε ψηφιακή μορφή, το σήμα επεξεργάζεται από τον κεντρικό επεξεργαστή DSP (Digital Signal Prossesor) της μηχανής, όπου συμπιέζεται και οδηγείται στην προσωρινή μνήμη (Buffer) της μηχανής, πριν μεταφερθεί στην μονάδα αποθήκευσης.

Μονάδα Αποθήκευσης - Αποσπώμενες Κάρτες Μνήμης

Οι Κάρτες Μνήμης θεωρούνται ως αντικαταστάτης του φιλμ, ως προς το λειτουργικό μέρος της φωτογραφικής μηχανής, χωρίς να επηρεάζουν όμως την ποιότητα της φωτογραφίας. Υπάρχουν διάφορες κάρτες μνήμης: Compact Flash (CF), Secure Digital (SD), Smart Media, Memory Stick, xD Card κ.α.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά αυτών θα πρέπει να είναι:

  - Αξιοπιστία στην αποθήκευση των δεδομένων

  - Υψηλή ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων

  - Υψηλή χωρητικότητα δεδομένων

  - Μικρό φυσικό μέγεθος

Οι φωτογραφίες που αποθηκεύονται στη μνήμη, είναι δυνατό με τη σύνδεση της μηχανής στον υπολογιστή, να μεταφερθούν ταχέως στο σκληρό δίσκο του Η/Υ για επισκόπηση ή περαιτέρω επεξεργασία.

Φακός

Μέσα από το φακό της φωτογραφικής μηχανής διέρχεται η οπτική πληροφορία στον αισθητήρα της, για να καταγράψει το φωτογραφικό είδωλο. Εάν αυτή η πληροφορία δεν είναι ακριβής, τότε ακολούθως και η καταγραφή από τον αισθητήρα (ανεξαρτήτως ανάλυσης) είναι ανεπαρκής. Η ποιότητα κατασκευής του φακού θεωρείται σημαντικό χαρακτηριστικό για την ποιότητα των φωτογραφιών. Επώνυμοι κατασκευαστές φακών αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των κρυστάλλων και της κατασκευής του φακού. Χαρακτηριστικό μέγεθος για έναν φακό είναι το εστιακό του μήκος, το οποίο αναφέρεται σε mm και περιγράφει την απόσταση από το σημείο σύγκλισης όλων των ακτινών φωτός που διέρχονται μέσω του φακού, έως το επίπεδο του αισθητήρα της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Τα ανωτέρω ισχύουν για φακούς μοναδικού εστιακού μήκους. Για διευκόλυνση του χρήστη και την αποφυγή χειροκίνητων αλλαγών φακού στο σώμα της μηχανής, υπάρχουν φακοί (zoom) πολλαπλού εστιακού μήκους. Τέτοιοι τύποι φακού χρησιμοποιούνται επίσης σε φωτογραφικές μηχανές τύπου "point and shot”.

Μεγέθη που μπορούν να καταγραφούν από την επεξεργασία εικόνας

Η ψηφιακή απεικόνιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση πολλών παθολογικών και φυσιολογικών καταστάσεων όπως ψωρίαση, πληγές, καρκίνος, γήρανση. Τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται μέσω επεξεργασίας εικόνας είναι διάφορες διαστάσεις των αντικειμένων ενδιαφέροντος, το εμβαδό, η ένταση καθώς και η ένταση σε κάθε χρώμα.

Έτσι, με κατάλληλα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν ικανός αριθμός παραμέτρων όπως μέγεθος πληγής ή καρκινώματος, αριθμός αυλάκων, βάθος ρυτίδων, χρώμα δέρματος.

Στη γήρανση για παράδειγμα είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι κηλίδες (πανάδες), το χρώμα, οι πρωτογενείς (μεγάλες) και δευτερογενείς (μικρότερες) ρυτίδες, ενώ στην επούλωση η επιφάνεια και η ποιότητα  της επούλωσης.

Άσκηση 3: Βασικοί Φυσικοχημικοί Έλεγχοι Γαλακτωμάτων

Οι κρέμες είναι ημιστερεές φαρμακοτεχνικές μορφές που περιέχουν ένα ή περισσότερα δραστικά συστατικά διαλυμένα ή διεσπαρμένα σε ένα γαλάκτωμα με υψηλό ιξώδες. Τα γαλακτώματα είναι θερμοδυναμικά ασταθή συστήματα που αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μη μιγνυόμενες υγρές φάσεις, μια ελαιώδη και μια υδατική. Η μία φάση (εσωτερική ή διασπειρόμενη) διασπείρεται στην άλλη (εξωτερική ή μέσο διασποράς) με μορφή σταγονιδίων με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων γαλακτωματοποιητικών παραγόντων.

Σταθερότητα γαλακτωμάτων

Ο όρος «σταθερότητα γαλακτώματος», αναφέρεται στην ικανότητα ενός γαλακτώματος να αντιστέκεται  στις αλλαγές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του με την πάροδο του χρόνου  και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Ως διάρκεια ζωής ορίζεται ο χρόνος από την ημέρα παρασκευής και συσκευασίας του προϊόντος μέχρι την ημερομηνία εκείνη όπου η χημική ή βιολογική ή φαρμακολογική δράση του δεν έχει αλλάξει σημαντικά και το προϊόν δεν έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις αλλά βρίσκεται εντός των προδιαγραφών δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζουν οι διεθνείς κανονιστικές οδηγίες. Τα γαλακτώματα πρέπει να παραμένουν σταθερά σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες μέχρι το τέλος της ζωής τους και για να αποδειχθεί αυτό υποβάλλονται σε ορισμένες ελέγχους.

Περιγραφή προϊόντος

Η περιγραφή του προϊόντος είναι ο πρώτος έλεγχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό κάποια αλλοίωσης της φαρμακοτεχνικής μορφής. Τα συνήθη βήματα περιλαμβάνουν οπτικό έλεγχο (χρώμα, διαύγεια, ίζημα κ.α.), έλεγχο οσμής (σύγκριση με πρότυπο), έλεγχο σύστασης (ικανότητα επάλειψης).

Ρεολογία (ιξώδες)

Η ροή των γαλακτωμάτων είναι σημαντική για την ορθή χρήση  του προϊόντος. Για παράδειγμα, η ροή ενός καλλυντικού γαλακτώματος μέσα στον περιέκτη του. Συνεπώς, είναι σημαντικό κατά το σχηματισμό των γαλακτωμάτων να ελέγχονται και να βελτιστοποιούνται οι ρεολογικές τους ιδιότητες. Με την πάροδο του χρόνου και τη γήρανση του γαλακτώματος, το ιξώδες του γαλακτώματος αλλοιώνεται.

Προσδιορισμός pH

Το pH ενός γαλακτώματος είναι δείκτης για τη σταθερότητα του αλλά και για την ερεθιστικότητά του. Είναι λοιπόν σημαντικό να ελέγχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Για τα τοπικά εφαρμοζόμενα γαλακτώματα απαιτούνται τιμές 5 - 6 τις κλίμακας pH έτσι ώστε η μορφή να είναι συμβατή με το δέρμα.

Πειραματικό Μέρος

- Περιγραφή ημιστερεών γαλακτωμάτων.

| ΔΕΙΓΜΑ | ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Προσδιορισμός του ιξώδους ημιστερεών γαλακτωμάτων με τη χρήση ψηφιακού ιξωδομέτρου (Brookfield DV-II).

| ΔΕΙΓΜΑ | SPDL | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | % | ΙΞΩΔΕΣ(cps) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A |  |  |  |  |
| 1B |  |  |  |  |
| 1Γ |  |  |  |  |
| 2Α |  |  |  |  |
| 2Β |  |  |  |  |
| 2Γ |  |  |  |  |

- Προσδιορισμός του pH ημιστερεών γαλακτωμάτων με τη χρήση pHμέτρου με ηλεκτρόδιο υάλου.

| ΔΕΙΓΜΑ | pH |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Άσκηση 4: Κυτταρικές Καλλιέργειες - In Vitro Έλεγχοι

Η κυτταρική καλλιέργεια είναι η πειραματική διαδικασία που επιτρέπει να αναπτυχθούν κύτταρα εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, δηλαδή εκτός των ιστών.

Είδη κυτταρικών καλλιεργειών

- Με βάση τις διαστάσεις:

- Μονοστοιβαδικές καλλιέργειες ή δύο διαστάσεων (2D)

- Πολυστοιβαδικές καλλιέργειες ή τριών διαστάσεων (3D)

- Με βάση την προέλευση των κυττάρων:

- Απευθείας απομόνωση από τον ιστό (Πρωτογενής καλλιέργεια)

- Χρήση κυτταρικής σειράς (πληθυσμός κυττάρων όπου προέρχεται από το ίδιο αρχικό κύτταρο και φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά)

Χρήσεις κυτταρικών καλλιεργειών:

- Μελέτη των χαρακτηριστικών των κυττάρων ή του μηχανισμού διαφόρων φαινομένων και ασθενειών.

- Μελέτη επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων, π.χ. της UV ακτινοβολίας, ή γενετικών παραγόντων, π.χ. έλλειψη κάποιου γονιδίου.

- Μεταβολικές και Απορροφήσεως μελέτες

- Αξιολόγηση της τοξικότητας ή της δραστικότητας φαρμάκων, καλλυντικών, φυτικών εκχυλισμάτων, κ.α.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

- Διεξαγωγή των πειραμάτων σε σταθερές φυσιολογικές συνθήκες με απόλυτα ελεγχόμενο φυσικοχημικό περιβάλλον (σταθερή θερμοκρασία, πίεση, συγκέντρωση Ο2 και CO2, κ.α.)

- Ομοιογένεια δείγματος, μιας και υπερισχύει κάθε φορά ένας τύπος κυττάρων.

- Αποφυγή πειραμάτων απευθείας σε ζώα ή στον άνθρωπο.

- Χρήση μικρότερης ποσότητας αντιδραστηρίων από ότι σε in vivo πειράματα (μικρότερη κλίμακα και άμεση επαφή με τα κύτταρα). Άρα μειωμένο κόστος.

Μειονεκτήματα:

- Αυστηρές συνθήκες εργασίας (άσηπτες τεχνικές), εξειδικευμένος εξοπλισμός, σε βάθος γνώση των διαδικασιών και εμπειρία.

- Μικρή ποσότητα παραγόμενων κυττάρων.

- Αστάθεια των χαρακτηριστικών των κυττάρων – μετά από ορισμένο αριθμό περασμάτων συμβαίνουν μεταλλάξεις.

Βασικά βήματα απομόνωσης κυττάρων από ιστό:

- Καθαρισμός ιστού από αίμα και άλλες ακαθαρσίες και κοπή σε πολύ μικρά κομμάτια.

- Λύση του ιστού με χρήση κάποιου ενζύμου ή με μηχανικό τρόπο.

- Εξουδετέρωση του ενζύμου και λήψη των κυττάρων με θρεπτικό μέσο κατάλληλο για τον τύπο των κυττάρων που θέλουμε να καλλιεργήσουμε.

- Επώαση σε κλίβανο με σταθερές συνθήκες για ορισμένο χρονικό διάστημα και αλλαγή του θρεπτικού μέσου με φρέσκο, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

- Όταν τα κύτταρα φτάσουν τον επιθυμητό αριθμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποιο έλεγχο, να αποθηκευτούν σε υγρό άζωτο (-196oC) για μελλοντική χρήση ή να πολλαπλασιαστούν επ’ αόριστον, δίνοντας μια κυτταρική σειρά.

Αρχή μεθόδου

Όλες οι χημικές ουσίες από μια συγκεκριμένη συγκέντρωση και πάνω είναι τοξικές για τον οργανισμό. Μέσω ειδικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν χρωστικές, όπως η Trypan Blue, το ΜΤΤ και η Neutral Red, μπορούμε να εντοπίσουμε την συγκέντρωση που προκαλεί το θάνατο του μισού κυτταρικού πληθυσμού, σε σχέση με ένα δείγμα στο οποίο δεν έχουμε προσθέσει την ουσία, και η οποία ονομάζεται IC50. Οι μεθοδολογίες αυτές βασίζονται στο γεγονός πως οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται προσλαμβάνονται ή αποκλείονται εκλεκτικά από τα ζωντανά κύτταρα. Με τον τρόπο αυτό και χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα του ποσοστού των κυττάρων που πεθαίνουν.

Πρωτόκολλο

Με τη χρήση αιμοκυτταρομέτρου Neubauer προετοιμάζουμε κυτταρικό εναιώρημα γνωστής συγκέντρωσης. Για κάθε συγκέντρωση της ουσίας που θέλουμε να ελέγξουμε προετοιμάζουμε 3 δείγματα κι επίσης προσθέτουμε ακόμα 3 τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως δείγματα ελέγχου. Σε καθένα από αυτά προσθέτουμε ίσο αριθμό κυττάρων και τα τοποθετούμε σε ειδικό επωαστικό κλίβανο ο οποίος διατηρεί σταθερές τις κατάλληλες συνθήκες που χρειάζονται τα κύτταρα για να αναπτυχθούν. Αφού αναπτυχθούν αρκετά τα κύτταρα προσθέτουμε στο θρεπτικό μέσο τις συγκεντρώσεις τις ουσίας που θέλουμε να ελέγξουμε και αφήνουμε να δράσουν για 24 ώρες. Στη συνέχεια ελέγχουμε τη βιωσιμότητα των κυττάρων είτε με τη χρήση μικροσκοπίου είτε με τη χρήση φωτομέτρου και σχεδιάζουμε την καμπύλη βιωσιμότητας, από την οποία βρίσκουμε και το IC50.

Εικόνα 6: Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer.

Παρουσιάζεται σχηματικά και ο τρόπος υπολογισμού των κυττάρων.

Εικόνα 7: Διάγραμμα στο οποίο φαίνεται η βιωσιμότητα των κυττάρων με αυξανόμενες συγκεντρώσεις τεσσάρων διαφορετικών ουσιών.

Άσκηση 5α: Άδηλη Απώλεια Νερού - Transepidermal Water Loss (TEWL)

Σε φυσιολογικό δέρμα, υπάρχει συνεχής μετακίνηση νερού από τις κατώτερες προς τις ανώτερες στοιβάδες, όπου αυτό εξατμίζεται.  Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι η άδηλη απώλεια νερού. Περιγράφει  το συνολικό ποσό ύδατος που εξατμίζεται από το δέρμα (g νερού /m2 ανά ώρα), απώλεια που συμβαίνει συνεχώς με παθητική  διάχυση δια μέσου της επιδερμίδας. Τα κερατινοκύτταρα, ο παράγοντας NMF και τα λιπίδια της επιδερμίδας διατηρούν την άδηλη απώλεια νερού σε φυσιολογικά επίπεδα. Η άδηλη απώλεια νερού δεν είναι ορατή από γυμνό μάτι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες υπολογίζεται ημερησίως εξάτμιση  300-400 ml νερού ημερησίως. Όταν συμβαίνει καταστροφή του δέρματος από φυσικούς ή χημικούς παράγοντες η λειτουργία του φραγμού επηρεάζεται και παρατηρείται αύξηση της άδηλης απώλειας νερού. Η απώλεια νερού μειώνει την ικανότητα του φραγμού ακόμα περισσότερο.

Η μέτρηση της άδηλης απώλειας νερού (TEWL) είναι η πιο σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φραγμού του δέρματος. Από το 1990 έχει κατασκευαστεί, το Tewameter ® TM 210, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες συσκευές μέτρησης TEWL. Πολλές διεθνείς επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν τη σημασία του στους τομείς της δερματολογίας και κοσμητολογίας. Το Tewameter ® TM 300 είναι το πιο εξελιγμένο μοντέλο (Εικόνα 8). Η μέτρηση της TEWL επιτρέπει τον έγκαιρο καθορισμό ακόμη και της πιο μικρής βλάβης στο δερματικό φραγμό.

Εικόνα 8: Η συσκευή μέτρησης TEWL: Tewameter ® TM 300

Εφαρμογές

Υπάρχουν διάφορα πεδία εφαρμογών. Εκτός από τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων χρησιμοποιείται και σε κλινικές διαγνώσεις στη δερματολογία, στην  παροχή ιατρικών συμβουλών, σε παρατήρηση νεογνών, στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και σε άλλους τομείς. Παράδειγμα της χρησιμότητας της μέτρησης της TEWL στη δερματολογία αποτελεί η χρησιμοποίησή της για την έγκαιρη διάγνωση της ακτινοδερματίτιδας. Πρόκειται για μια πολύ συχνή παρενέργεια της ακτινοθεραπείας, στην οποία η TEWL αυξάνεται πριν την κλινική εκδήλωση της φλεγμονής και άρα η ανίχνευση των αυξημένων τιμών συνεισφέρει στην πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση.

Αρχή Μέτρησης

Η μέτρηση της εξάτμισης του νερού βασίζεται στην αρχή της διάχυσης σε ανοικτό θάλαμο:

dmdt= -D* A*dpdx

όπου:

- Α = επιφάνεια (m²)

- m = νερό που εξατμίζεται (g)

- t = χρόνος (h)

- D = σταθερά διαχύσεως (= 0,0877 g / (m *h *(mm Hg)))

- p = ατμοσφαιρική πίεση (mmHg)

- x = απόσταση της επιφάνειας του δέρματος από το σημείο μέτρησης (m)

Probe (Εικόνα 9)

Η απώλεια νερού  μετράται έμμεσα από δύο ζεύγη των αισθητήρων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, στο εσωτερικό του κοίλου κυλίνδρου και αναλύεται από μικροεπεξεργαστή (Εικόνα 10). Το μικρό μέγεθος της κεφαλής του ανιχνευτή ελαχιστοποιεί την επίδραση των στροβιλισμών αέρα στο εσωτερικό του. Συνεχείς μετρήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις περισσότερες εφαρμογές, είναι δυνατές, χωρίς να επηρεάζουν την επιφάνεια του δέρματος. Λόγω της σύγχρονης, υψηλής ποιότητας ανιχνευτή, ένα σταθερό αποτέλεσμα της μέτρησης επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα. Για ακόμα πιο γρήγορα σταθερές μετρήσεις έχει αναπτυχθεί ο Θερμαντήρας PR 100, που κρατά την κεφαλή σε μια ορισμένη θερμοκρασία 28-32 °C (που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του δέρματος).

Εικόνα 9: Probe του οργάνου μέτρησης TEWL

Εικόνα 10: Το εσωτερικό του κοίλου κυλίνδρου της probe

Πρωτόκολλο μέτρησης διαδερμικής απώλειας νερού

- Κατά την έναρξη του πειράματος, η περιοχή δοκιμής θα πρέπει να πλένεται με σαπούνι και ακολούθως να στεγνώνεται.

- Μετά την προετοιμασία, θα επιτρέπεται μια περίοδος 30 λεπτών για εξισορρόπηση.

- Η θερμοκρασία του χώρου δοκιμών θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 22 oC.

- Η υγρασία θα πρέπει να παραμένει 50% RH ± 5%.

- Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι κλειστά κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

- Το προϊόν δοκιμής πρέπει να ζυγίζεται, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ομοιόμορφη κάλυψη της απαιτούμενης επιφάνειας.

- Θα πρέπει να λαμβάνονται μια σειρά μετρήσεων για κάθε περιοχή-στόχο.

Άσκηση 5β: Μέτρηση Ερυθρότητας – Μελανίνης

Με το μηχάνημα Mexameter MX 18 γίνεται μέτρηση των δύο βασικών συνιστωσών του χρώματος της επιδερμίδας, της μελανίνης και της αιμοσφαιρίνης (ερύθημα).

Εικόνα 11: Η συσκευή μέτρησης ερυθρότητας και μελανίνης δέρματος: Mexameter MX 18

Η Αρχή της Μέτρησης

Ο υπολογισμός των δύο αυτών παραμέτρων βασίζεται στο φαινόμενο της  απορρόφησης και της αντανάκλασης. Η κεφαλή του οργάνου εκπέμπει 3 μήκη κύματος, ένα στο φάσμα του πράσινου, ένα του  κόκκινου και  ένα του υπερύθρου. Ένας ειδικός υποδοχέας μετράει το φως που αντανακλάται από το δέρμα. Έτσι, γνωρίζοντας το εκπεμπόμενο φως, υπολογίζεται η ποσότητα φωτός που απορροφήθηκε από αυτό.

Πλεονεκτήματα του οργάνου

- Παρέχει πολύ γρήγορη και εύκολη μέτρηση (1 sec για κάθε μέτρηση)

- Έχει υψηλή ευαισθησία [η ευρεία χρησιμοποιούμενη κλίμακα (0-999) για τη μελανίνη και το ερύθημα μπορεί να ανιχνεύσει και τις παραμικρές μεταβολές στο χρώμα]

- Δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία), σε σύγκριση με την ιδιαιτέρως ευαίσθητη στους παράγοντες αυτούς μέτρηση της άδηλης απώλειας νερού

- Το ελατήριο εντός της κεφαλής εξασφαλίζει την κατάλληλη πίεση στο δέρμα, παρέχοντας ακριβείς και αναπαραγώγιμες μετρήσεις

- Διαθέτει μικρή και ελαφριά κεφαλή, καθιστώντας εύκολο τον χειρισμό και τη μέτρηση σε κάθε ανατομικό σημείο

- Η κεφαλή του μηχανήματος καθαρίζεται εύκολα σε κάθε αλλαγή χρήστη

- Έχει μικρότερο κόστος από το χρωματόμετρο, που επίσης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μεταβολών του χρώματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέτρηση σε περιοχή με υποκείμενα αγγεία δεν είναι αξιόπιστη!

Εφαρμογές

- Σε μελέτες αποτελεσματικότητας και για την υποστήριξη ισχυρισμών καλλυντικών και δερματοφαρμακευτικών σκευασμάτων, ιδίως όσον αφορά:

- αντιηλιακά και  προϊόντα αυτομαυρίσματος

- προϊόντα λεύκανσης

- αντιφλεγμονώδη, καταπραϋντικά προϊόντα

- Στη διάκριση των φωτοτύπων του δέρματος

- Στην ιατρική της εργασίας και στην επαγγελματική έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες, όπου η μεταβολή του δείκτη ερυθήματος καταδεικνύει τον ερεθισμό του δέρματος και άρα την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.

Άσκηση 6: Λυχνία Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-UV) ηλιακή ακτινοβολία

Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατμόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό όζον, στη φασµατική περιοχή από 180 έως 290 nm. Ειδικότερα, το όζον απορροφά πλήρως τις επικίνδυνες γ-υπεριώδη (190-290 nm) και ελάχιστα τη β-υπεριώδη (290-320 nm) ηλιακές ακτινοβολίες. Η λιγότερη επικίνδυνη α-υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία (320-400 nm) δεν απορροφάται από το όζον. Η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος γύρω από τον πλανήτη µας στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και κυρίως στους πόλους, συνεπάγεται την αύξηση της επικίνδυνης β-υπεριώδους ακτινοβολίας στο επίπεδο του εδάφους. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η χρήση ενός δείκτη της έντασης (αντίστοιχα, της επικινδυνότητας) της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index), όπως θα παρουσιαστεί λεπτομερέστερα παρακάτω.

Ταυτόχρονες μετρήσεις ολικού όζοντος και β-υπεριώδους ακτινοβολίας πραγματοποιούνται σε πολυάριθμα σημεία του πλανήτη µας και κατέδειξαν τη σχέση μεταξύ μείωσης του στρατοσφαιρικού όζοντος και αύξησης της επικίνδυνης β-υπεριώδους ακτινοβολίας. Βέβαια, η σχέση αυτή επηρεάζεται άμεσα και από άλλους παράγοντες, όπως η ζενίθεια γωνία του ήλιου (solar zenith angle: SZA), η νέφωση και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Γενικά, η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, και μεγιστοποιείται, υπό ανέφελες ατμοσφαιρικές συνθήκες, κατά το τοπικό μεσημέρι.

Δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index)

Ως δείκτης της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index), ορίζεται η ποσότητα της ηλιακής ισχύος που προσπίπτει ανά μονάδα επιφάνειας σύμφωνα και δίνεται από την παρακάτω σχέση:

1 UV Index =25mWm2 =.. .. ..μWcm2

Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV Index) είναι ένας δείκτης «επικινδυνότητας» της β-υπεριώδους ακτινοβολίας ικανής να προκαλέσει ερύθημα (κοκκίνισμα) στο ανθρώπινο δέρμα. Στόχος της χρήσης του είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να αποφεύγει την έκθεσή του στην υπεριώδη ακτινοβολία, ειδικότερα εάν ο UV Index υπερβαίνει µια συγκεκριμένη τιμή, ανάλογα µε τον τύπο του δέρματος [Global Solar UV-Index, 2002].

Εάν ένας ζωντανός οργανισμός εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας αυτής. Εάν η απορρόφηση γίνει από το ανθρώπινο µάτι, τότε ανάλογα µε το μήκος κύματος, εστιάζεται και σε διαφορετική περιοχή του αµφιβληστροειδούς και µε τον χρόνο δημιουργείται πρόβλημα εμφάνισης καταρράκτη. Εάν η απορρόφηση γίνει από το δέρμα, τότε η υπεριώδης δόση σε περίπτωση παρατεταμένης ηλιακής έκθεσης, και μάλιστα σε σχετικά μικρές ηλικίες, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μετάλλαξη συγκεκριμένων κυττάρων του δέρματος, µε αποτέλεσμα την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Επομένως, ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι αυξημένη.

|  | Τύπος Ι | Τύπος ΙΙ | Τύπος ΙΙΙ | Τύπος ΙV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρώμα μαλλιών | Κόκκινα μαλλιά | Ξανθά μαλλιά | Καστανά μαλλιά | Μαύρα μαλλιά |
| Χρώμα ματιών | Μπλε µάτια | Μπλε-πράσινα µάτια | Καστανά/µαύρα µάτια | Μαύρα µάτια |
| Μαύρισμα στον ήλιο | Δεν μαυρίζει ποτέ | Μερικές φορές μαυρίζει | Πάντα μαυρίζει | Πάντα μαυρίζει |
| "Κάψιμο" από τον ήλιο | Πάντα καίγεται | Μερικές φορές ή πάντα καίγεται | Μερικές φορές ή σπάνια καίγεται | Σπάνια ή ποτέ δεν καίγεται |

Πίνακας 1: Τα χαρακτηριστικά των 4 τύπων του δέρματος για το Βόρειο Ημισφαίριο.

Αντηλιακός δείκτης προστασίας

O παράγοντας αντηλιακής προστασίας, ή SPF (Sun Protection Factor) όπως είναι η διεθνής του ονομασία, δηλώνει το βαθμό προστασίας που παρέχει το αντηλιακό από την ακτινοβολία UVB. Χωρίς τη χρήση αντηλιακού, η έκθεσή μας στον ήλιο είναι ασφαλής μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας.

Πολλαπλασιάζοντας το δείκτη προστασίας του αντηλιακού (SPF) με την ενέργεια η οποία χρειάζεται για τον σχηματισμό ελαχίστου ερυθήματος χωρίς προστασία, προκύπτει η συνολική ενέργεια στην οποία μπορούμε να εκτεθούμε με ασφάλεια στον ήλιο. Στην περίπτωση κατά την οποία η ισχύς της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι σταθερή τότε ο δείκτης προστασίας μας δεικνύει τον χρόνο στον οποίο μπορούμε να μείνουμε ασφαλείς εκτιθέμενοι στην υπεριώδη ακτινοβολία.   Με άλλα λόγια, ο δείκτης προστασίας είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας του χρόνου φυσικής αυτοπροστασίας του δέρματος. Εάν  το δέρμα μας κοκκινίζει φυσιολογικά σε συγκεκριμένες  συνθήκες ακτινοβολίας, όπως μεσημέρι κατά τους θερινούς μήνες,   χωρίς αντηλιακή προστασία, μετά από 20 λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Αν επιλέξουμε αντηλιακή προστασία με δείκτη 10 (SPF 10), το δέρμα μας θα εμφανίσει την ελάχιστη ερυθρότητα μετά από 20 λεπτά × 10, δηλαδή 200 λεπτά.

- Η αξιολόγηση της προστασίας από την ακτινοβολία UVA γίνεται με εργαστηριακή μέτρηση in vitro, που υπολογίζει το δείκτη προστασίας σε συνάρτηση με το SPF (προστασία από την ακτινοβολία UVB).

- Για να είναι αποτελεσματική η προστασία και από τους δύο τύπους ακτινοβολίας (UVA & UVB), ο δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της προστασίας από την ακτινοβολία UVA, θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 1/3 του δείκτη SPF.

Η επίδραση της Υπεριώδους Ακτινοβολίας στο Δέρμα

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (ηλιακή ακτινοβολία) είναι απαραίτητη καθώς έχει θετική επίδραση τόσο στον οργανισμό όσο και στην ψυχολογία του ανθρώπου. Είναι επιπλέον απαραίτητη και γIα την παραγωγή της βιταμίνης D. H υπερβολική έκθεση όμως προκαλεί βλάβες στο δέρμα και καθώς περνούν τα χρόνια εμφανίζεται αυτό που αποκαλείται φωτογήρανση (ξηρότητα, καφέ και κόκκινες κηλίδες, “σακούλιασμα” του δέρματος και ρυτίδες). Επιπλέον η έκθεση σε μεγάλη δοσολογία και σε μικρό χρονικό διάστημα δύναται να προκαλέσει έγκαυμα. Η ακτινοβολία δρα αθροιστικά στο δέρμα. Τόσο η φωτογήρανση όσο και το έγκαυμα, αυξάνουν μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο για καρκίνο.

H έρευνα έχει επικεντρωθεί στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) διότι μακροχρόνια, η έκθεση σε αυτή φαίνεται να εκφυλίζει τα κύτταρα, τον ινώδη ιστό και τα αγγεία του δέρματος. Οι βλάβες ταξινομούνται σε πρόωρη γήρανση (φωτογήρανση), εγκαύματα και δερματικούς καρκίνους. Η UVA, αποτελεί σχεδόν το 95% της συνολικής υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης και ευθύνεται κυρίως για την φωτογήρανση και η UVB το 5% και ευθύνεται για τα εγκαύματα και τους δερματικούς καρκίνους. Η UVA δεν φιλτράρεται από τα τζάμια και τα σύννεφα ενώ διεισδύει μέχρι και την δερμίδα ή χόριο όπου λαμβάνουν χώρα πολλές διαδικασίες φωτογήρανσης. Η UVΒ φτάνει διεισδύει στην επιδερμίδα.

Αν και η UVA που φτάνει στην επιφάνεια της Γης είναι πολύ περισσότερη από την UVB, έχει πολύ λιγότερη ενέργεια. Φτάνει όμως βαθύτερα στο δέρμα όπου επηρεάζει τις ελαστικές δομές του, αυξάνει τις ελεύθερες ρίζες, δημιουργεί ρυτίδες και επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα και τα μελανοκύτταρα. Για το λόγο αυτό, η UVA ακτινοβολία θεωρείται ότι αποτελεί μείζονα αιτία του μελανώματος – δηλαδή του καρκίνου ο οποίος ξεκινά από τα μελανοκύτταρα. Η UVΑ προκαλεί ρυτίδες γιατί φτάνοντας στο χόριο προκαλεί διάσπαση του κολλαγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συσσώρευση εκφυλισμένης ελαστίνης, αύξηση της οποίας προκαλεί παραγωγή ενζύμων τα οποία ονομάζονται µεταλλοπρωτεϊνάσες οι οποίες   διασπούν το κολλαγόνο γεγονός το οποίο οδηγεί σε σχηματισμό ρυτίδων.

Η UVB είναι μια ακτινοβολία υψηλής ενέργειας που όμως απορροφάται από το DNA και τις πρωτεΐνες, κι έτσι είναι λιγότερο διεισδυτική. Η UVB δημιουργεί φλεγμονή στο δέρμα και αποτελεί μείζονα παράγοντα προκλήσεως μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος.  Οι πιο συχνοί καρκίνοι του δέρματος είναι το βασικοκυτταρικό  (αποτελεί το 75% των δερματικών καρκίνων) και ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα (αποτελεί το 20%) και το μελάνωµα. Το τελευταίο, ενώ αφορά το 4-5% των περιπτώσεων των καρκίνων του δέρματος, είναι υπεύθυνο για το 80% των θανάτων. Η  UVB συμβάλλει επίσης στο μελάνωμα όταν προκαλούνται εγκαύματα.

H απόδειξη της φωτογήρανσης:

Πριν λίγα χρόνια, ερευνητές του Πανεπιστημίου Northwestern στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα μια εντυπωσιακή φωτογραφία που δείχνει τις επιπτώσεις στο δέρμα από τη συνεχή έκθεση στο ηλιακό φως. Σε αυτήν εικονίζεται ένας 69χρονος πρώην οδηγός νταλίκας, το πρόσωπο του οποίου δείχνει πολύ πιο γερασμένο από την πλευρά η οποία εξετίθετο  στον ήλιο όταν οδηγούσε.

Πειραματικό Μέρος

Η λάμπα η οποία χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της ηλιακής ακτινοβολίας   είναι η κάτωθι λυχνία Ξένον:

- Xenon lamp (Universal Arc Lamp Housing 66021, Xenon Lamp 1000W, Oriel Instruments)  η οποία φέρει κατάλληλο τροφοδοτικό (68820 Universal Power Supply, Oriel Instruments) συνδεδεμένο με την λυχνία

Εικόνα 12: Η διάταξη της λυχνίας UV ακτινοβολίας

Εικόνα 13: Η λυχνία UV ακτινοβολίας με ενσωματωμένη οπτική ίνα

Εικόνα 14: Το τροφοδοτικό 68820 Universal Power Supply, Oriel Instruments

Πειραματικά στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέτρηση της UV ακτινοβολίας που διαπερνά τα γυαλιά ηλίου.

Άσκηση

Κάνοντας μία ανάγνωση στις σημειώσεις και μία γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:

- Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά:

Βιταμίνη D, υπεριώδης ακτινοβολία, υπερβολική έκθεση σε UV ακτινοβολία.

  - Από ποια μήκη κύματος οριοθετείται η UV ακτινοβολία;

  - Χρειάζονται οι οργανισμοί τη UV ακτινοβολία και γιατί;

  - Όταν η έκθεσή μας σε αυτή υπερβεί κάποια όρια τι μπορεί να μας προκαλέσει;

  - Ποια είναι τα όργανα τα οποία θίγει κατά κύριο λόγω η υπερβολική έκθεση στη UV ακτινοβολία;

  - Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκαν τα παιδικά αντηλιακά προϊόντα με πολύ υψηλούς δείκτες προστασίας;

Άσκηση 7: Αξιολόγηση Ενυδάτωσης, Σμήγματος, PH και Θερμοκρασίας του Δέρματος

Ενυδάτωση

Ως ενυδάτωση του δέρματος εκφράζεται η περιεκτικότητα της κεράτινης στοιβάδας σε νερό.  Στην ρύθμιση αυτή σημαντικά συμβάλλουν οι  υδρόφιλες ουσίες  γνωστοί ως φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες (Νatural Moisturizing Factors, N.M.F.) . To δέρμα είναι φυσιολογικά ενυδατωμένο όταν το νερό βρίσκεται στην κεράτινη στοιβάδα σε ποσοστό γύρω στα 13%. Τα όρια καλής ενυδατώσεως είναι 10-16%. Κάτω από 10% το δέρμα είναι ξηρό, γίνεται τραχύ στην επαφή, λεπιώδες με μειωμένη ελαστικότητα. Το βασικό της γηράνσεως του δέρματος είναι η ξηροδερμία.

Εάν η υγρασία του δέρματος ξεπερνά το >16% τότε θεωρείται ως υπερενυδατωμένο, είναι μη φυσιολογικό  με κύριο χαρακτηριστικό την απώλεια της  συμπαγούς  δομής της κεράτινης στοιβάδας.

Αρχή

Αξιολογείται  εμμέσως με την εκτίμηση της ηλεκτρικής χωρητικότητας η οποία αντανακλά το ποσοστό του νερού στην  κεράτινη στοιβάδα.

Εικόνα 15: Το συνδυαστικό όργανο Corneometer CM 820 για μέτρηση ενυδάτωσης, Sebumeter SM 810 για μέτρηση σμήγματος και Skin-PH-meter PH 900 για μέτρηση του PH του δέρματος

Μέτρηση

Με το όργανο Corneometer  της εταιρείας Courage-Khazaka (Germany) αξιολογώντας την ενυδάτωση σε αυθαίρετες μονάδες (0-120). Η ικανότητα εισδοχής του αισθητήρα είναι μικρή (40μm) οπότε μπορεί να «δεί» μόνο την κεράτινη στοιβάδα.

Λαμβάνονται 4-5 μετρήσεις από διπλανές περιοχές και βγαίνει ο μέσος όρος. Προσοχή χρειάζεται στον χρόνο εφαρμογής για να αποφευχθεί ο εγκλεισμός.

Πλεονεκτεί έναντι των μετρήσεων της ηλεκτρικής αντιστάσεως διότι δεν επηρεάζεται από εφαρμογή αλάτων ή άλλων ουσιών.

pH

Το δέρμα αποτελείται  από 3 μέρη: την επιδερμίδα, το κυρίως δέρμα και το υπόδερμα (ή υποδερμίδα).

Το pH του δέρματος δείχνει την οξύτητα ή την αλκαλικότητά του και μετριέται από 0-14.

Η επιφάνεια του δέρματος έχει όξινο pH (4-6) και ικανότητες ρυθμιστικού διαλύματος που οφείλονται στο γαλακτικό οξύ-γαλακτικό άλας, συστατικά του ιδρώτα που προέρχεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες.

Εικόνα 16: Το όργανο Skin PH meter PH 905

Αρχή

Αξιολογείται η διαφορά δυναμικού στην επιφάνεια του δέρματος (ποτενσιομετρική μέθοδος).

Μέτρηση

Με το ίδιο όργανο Corneometer που χρησιμοποιείται για την ενυδάτωση, όπως αναφέρεται παραπάνω, γίνεται η μέτρηση του pH στο δέρμα.

Λαμβάνεται μία μέτρηση από την στην επιθυμητή περιοχή, χωρίς εισδοχή του αισθητήρα.

Σμήγμα

Ορισμένα πρόσωπα έχουν μία όψη γυαλιστερή κυρίως στις περιοχές της  μύτης ή του μετώπου. Αυτό οφείλεται στο λιπαρό έκκριμα του δέρματος  δηλαδή το σμήγμα.

Εκκρίνεται από τους σμηγματογόνους αδένες οι οποίοι στην περίπτωση του λιπαρού δέρματος χαρακτηρίζονται από υπερδραστηριότητα και αύξηση του μεγέθους  αυτών.

Αρχή

Αξιολογεί φωτομετρικά την διαπερατότητα του φωτός.

Μέτρηση

Η μέτρηση του σμήγματος γίνεται με το ίδιο συνδυαστικό όργανο που χρησιμοποιείται και για την ενυδάτωση (Εικόνα 15) με το Sebumeter SM 810. Η ειδική ταινία αντιδρά μόνο με το σμήγμα ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας σε νερό (Εικόνα 17).

Λαμβάνεται το δείγμα και μπαίνει στο φωτόμετρο.

Καλό είναι να λαμβάνεται μηδενική μέτρηση.

Με την μέτρηση είναι δυνατή η αξιολόγηση καλλυντικών προϊόντων με αντισμηγματορροϊκή δράση.

Εικόνα 17: Η ειδική ταινία μέτρησης του σμήγματος του δέρματος

Θερμοκρασία

Φυσιολογικά η θερμοκρασία του δέρματος σχετίζεται με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και συνήθως είναι γύρω στους 35 οC. Αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας παρατηρείται στην περίπτωση φλεγμονώδους αντιδράσεως.

Η θερμοκρασία του δέρματος μετράται με ανέπαφο ψηφιακό θερμόμετρο (Εικόνα 18)

Μετράται η θερμοκρασία τοπικά η γνώση της οποίας συμβάλλει στην αξιολόγηση της εντάσεως της φλεγμονής.

Εικόνα 18: Ψηφιακό Θερμόμετρο Microlife NC 150 Non Contact

Άσκηση 8: Δοκιμασία Σταθερότητας Καλλυντικών

Σταθερότητα

Σταθερότητα ενός προϊόντος ονομάζεται, σύμφωνα με την Αμερικανική Φαρμακοποιία, η περίοδος κατά την οποία ένα προϊόν διατηρεί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που είχε κατά το χρόνο παρασκευής του. Η δοκιμασία της σταθερότητας δείχνει την ικανότητα του προϊόντος να διατηρεί τα αρχικά αισθητικά, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του κάτω από καθορισμένες συνθήκες, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να επιταχύνουν τη γήρανση του προϊόντος.

Χρόνος Ζωής και Ημερομηνία Λήξης

Ο χρόνος σταθερότητας του προϊόντος μεταφράζεται για τον καταναλωτή ως ο χρόνος ζωής και η ημερομηνία λήξης. Ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει κανονικά το χρόνο αποθήκευσης του προϊόντος από τον παραγωγό, το χρόνο αποστολής του προϊόντος, το χρόνο παραμονής στα ράφια ή την αποθήκη του πωλητή, καθώς και το χρόνο που απαιτείται μέχρι να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό καταναλωτή. Ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει λήξει, όταν με τις δοκιμασίες αποδειχτεί ότι έχει απομακρυνθεί από τις προδιαγραφές του.

Το χρονικό σημείο, μέχρι το οποίο, το 90 % της ποσότητας της δραστικής ουσίας παραμένει αναλλοίωτο και μπορεί να απελευθερωθεί από το έκδοχο αποτελεί την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Γενικός Έλεγχος Σταθερότητας Καλλυντικού Προϊόντος

Είτε σε πραγματικές είτε σε επιταχυνόμενες συνθήκες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμασίες ώστε να διασφαλιστούν τα εξής:

- Φυσική σταθερότητα

- Χημική σταθερότητα

- Μικροβιολογική σταθερότητα

- Συμβατότητα μεταξύ των συστατικών και του περιέκτη

Φυσική και Χημική Σταθερότητα

- Θερμοκρασία

Με αύξηση της θερμοκρασίας, οι φυσικές και χημικές μεταβολές που παράγονται σε ένα προϊόν, επιταχύνονται και λαμβάνονται αρκετές πληροφορίες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ανύψωση της θερμοκρασίας κατά 10 οC μπορεί να οδηγήσει σε διπλασιασμό των χημικών αντιδράσεων.

Τάξεις μεγέθους θερμοκρασιών που θα μπορούσαν να προταθούν είναι οι ακόλουθες: 4 οC, 25 οC, 40 οC.

- Κυκλικές Δοκιμασίες - Κύκλοι Ψύξης/Απόψυξης

Οι κυκλικές δοκιμασίες αποκαλύπτουν ειδικότερα προβλήματα συμβατότητας των υλικών συσκευασίας με το προϊόν, τα οποία είναι δυνατόν να μην φανούν με τις δοκιμασίες σε σταθερές συνθήκες. Για παράδειγμα, ένα δείγμα μπορεί να τοποθετηθεί στους -20 οC για 24 h και στη συνέχεια να μεταφερθεί στους 25 οC για άλλες 24 h. Μετά το πέρας τριών τέτοιων κύκλων, μπορούν να ληφθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα του προϊόντος.

- Φυγοκέντρηση

Η διεσπαρμένη φάση ενός o/w γαλακτώματος μπορεί να εμφανίσει τάση διαχωρισμού προς την επιφάνεια του γαλακτώματος, σχηματίζοντας ένα στρώμα από λιπαρά σωματίδια. Το φαινόμενο αυτό καλείται κρεμοποίηση. Η φυγοκέντρηση αποτελεί μια καλή δοκιμασία για τον έλεγχο πιθανής αστάθειας του γαλακτώματος λόγω κρεμοποίησης.

- Έκθεση στην Ηλιακή Ακτινοβολία

Για προϊόντα τα οποία μπορεί να εκτεθούν στο φως είτε κατά την παραμονή τους στα ράφια είτε κατά τη χρήση τους, είναι αναγκαίο να διερευνάται το αποτέλεσμα που θα προκαλέσει η έκθεσή τους στο φως. Αλλαγή του χρώματος του προϊόντος ή/και του περιέκτη αποτελεί συνήθη επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Στις προαναφερθείσες δοκιμές ελέγχονται παράγοντες όπως το χρώμα, η οσμή, το ιξώδες, το pH καθώς και το μέγεθος των σωματιδίων με το μικροσκόπιο.

Πειραματικό μέρος

- Τοποθέτηση δειγμάτων, στον τελικό περιέκτη, στους 4 οC (Ψυγείο 1), 25 οC και 40 οC (επωαστικός κλίβανος Memmert). Παρατήρηση των δειγμάτων στην αρχή και κατά το τέλος του πειράματος.

Παρατηρήσεις

- Τοποθέτηση δείγματος, στον τελικό περιέκτη, στους -20 oC για 10 min και στη συνέχεια μεταφορά του στους 25 oC για άλλα 10 min. Επανάληψη της διαδικασίας. Συνολικά πραγματοποιούνται 2 κύκλοι ψύξης/απόψυξης.

Παρατηρήσεις

- Τοποθέτηση δείγματος σε 2 φιαλίδια 1,5 mL τύπου Eppendorf και φυγοκέντρηση σε 8.000 RPM για 5 min (Sigma 202 MK Refrigerated Centrifuge). Παρατήρηση του δείγματος πριν και μετά τη φυγοκέντρηση.

Παρατηρήσεις

- Τοποθέτηση δείγματος σε 3 περιέκτες:

- γυάλινος περιέκτης

- πλαστικός περιέκτης (τελικός)

- γυάλινος περιέκτης καλυμμένος πλήρως με αλουμινόχαρτο

Οι περιέκτες τοποθετούνται σε σημείο όπου υπάρχει έκθεση σε ηλιακό φως και παρατηρούνται τυχόν αλλαγές κατά το τέλος της εργαστηριακής άσκησης.

Παρατηρήσεις

Άσκηση 9: Έλεγχος Τοξικότητας

Ορισμός

Τοξικότητα ονομάζεται η ενδογενής ικανότητα  μίας ουσίας να προκαλεί βλάβη της υγείας ή θάνατο όταν έλθει σε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Παράμετροι που προσδιορίζουν την τοξικότητα μιας ουσίας

        - Παράμετροι που σχετίζονται με τον τοξικό παράγοντα:

  - Χημική σύσταση

  - Προσμίξεις ή ρυπαντές

  - Φυσικά χαρακτηριστικά

  - Έκδοχα

  - Διαλυτότητα

  - Φαρμακοτεχνική μορφή

        - Παράμετροι που σχετίζονται με τις συνθήκες έκθεσης

  - Δόση

  - Απορρόφηση

  - Βιομετατρόπη

  - Συγκέντρωση

  - Θέση και ρυθμός χορήγησης

  - Διάρκεια και συχνότητα έκθεσης

  - Χρόνος χορήγησης

        - Ενδογενείς παράμετροι του βιολογικού συστήματος (του ατόμου)

  - Ηλικία

  - Φύλο

  - Φυλή

  - Διαιτητική κατάσταση

  - Παρουσία νόσου

  - Ιδιοσυγκρασία*-Υπερευαισθησία*

  - Παρουσία άλλων ουσιών

  - Γενετικός πολυμορφισμός

        - Περιβαλλοντικοί παράμετροι

  - Θερμοκρασία

  - Ακτινοβολία

*Αλλεργική αντίδραση (Υπερευαισθησία): Ανοσολογικώς προκαλούμενη υπερβολική αντίδραση του οργανισμού που έρχεται σε επαφή με μια τοξική ουσία ίδιας ή παρεμφερούς χημικής δομής με την τοξική ουσία στην οποία το άτομο έχει ήδη εκτεθεί τουλάχιστον μια φορά.

*Ιδιοσυγκρασία: Μια ουσία προκαλεί ατομικά και κατά περίπτωση την εμφάνιση τοξικών φαινομένων. (Καθορίζεται γενετικά.)

Tοξικότητα τοπικών προϊόντων

Όταν ένα μόριο ή ένα προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα μπορεί να εμφανιστεί:

- Οξεία ερεθιστική δερματίτιδα (άμεση αντίδραση): Προκαλλείται από την απευθείας δράση στο δέρμα της ερεθιστικής ουσίας.

- Αλλεργική δερματίτιδα (επιβραδυμένη αντίδραση): Προκαλείται από την έκθεση ευαίσθητων ατόμων στην αλλεργιογόνο ουσία.

- Φωτοτοξική δερματίτιδα: Προκαλείται από την απευθείας δράση μίας ουσίας στο δέρμα, η οποία ενεργοποιείται από την ηλιακή ακτινοβολία.

- Φωτοαλλεργία: Προκαλείται από την έκθεση ευαίσθητων ατόμων σε μία ουσία, που παρουσιάζει ιδιότητες αλεργιογόνου μετά την έκθεση στον ήλιο.

- Τοξικότητα από επαναλαμβανόμενη χορήγηση

Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να συνυπάρχουν σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της ίδιας ουσίας ή διαφορετικών ουσιών μέσα στο προϊόν.

Συνήθεις ουσίες που εμφανίζουν τοξική δράση στο δέρμα

- Λιπαρές ουσίες: λανολίνη, παραφίνη, βούτυρο κακάο, αμυγδαλέλαιο

- Χρώματα

- Αρώματα: ισοευγενόλη, ευγενόλη, κινναμωμική αλκοόλη, μινθόλη, καμφορά

- Αλκοόλες

- Χρώματα

- Συντηρητικά

- Λευκαντικά

- Ανιονικοί και κατιονικοί επιφανιοδραστικοί παράγοντες

- Αντιμικροβιακά

- Φάρμακα: ρετινοειδή, σαλυκιλικό οξύ

- Άλατα αργιλίου

Λαουρυλοθειϊκό Νάτριο  (Sodium Lauryl Sulfate- SLS)

Το λαουρυλοθειικό νάτριο (SLS) (δωδεκυλοθειϊκό νάτριο) είναι ένας ανιονικός επιφαενειοδραστικός παράγοντας που χρησιμοποιείται συνήθως ως γαλακτωματοποιητικός καθαριστικός παράγοντας σε προϊόντα καθαρισμού (απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων, απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων, σαμπουάν, οδοντόκρεμες κ.ά.). Η συγκέντρωση του κυμαίνεται συνήθως από 0,01% έως 50% στα καλλυντικά προϊόντα και από 1% έως 30% στα προϊόντα καθαρισμού.

Μελέτες δερματικής τοξικότητας καταδεικνύουν ότι η 24ωρη έκθεση σε διάλυμα 1-2% (w/w) SLS μπορεί να αυξήσει την άδηλη απώλεια νερού της κεράτινης στιβάδας, απομακρύνοντας τα λιπίδιά της, και να προκαλέσει ήπια αλλά αναστρέψιμη φλεγμονή του δέρματος. (Συγκεντρώσεις ≥2% θεωρούνται ερεθιστικές για το φυσιολογικό δέρμα.) Ο δερματικός ερεθισμός αυξάνεται με τη την αύξηση της συγκέντρωσης του SLS και της διάρκειας της επαφής. Όμως η σωστή ανάπτυξη των σκευασμάτων περιλαμβάνει στρατηγικές για τη μείωση του ερεθισμού (όπως η προσθήκη συν-επιφανειοδραστικών ουσιών) και μπορεί να παράγει προϊόντα με SLS που είναι ήπια ερεθιστικά και μη ερεθιστικά για το δέρμα.

Δοκιμασίες τοξικότητας στον άνθρωπο

- Δοκιμασίες ερεθιστικότητας (Patch Test): Η ουσία ή το προϊόν προς δοκιμή εφαρμόζεται στο δέρμα μέσω ενός patch (υπό συνθήκες εγκλεισμού) για 48 ώρες στο πάνω μέρος της πλάτης. Μετά το πέρας των 48 ωρών το patch αφαιρείται και τα σημεία του δέρματος εξετάζονται μετά από 30 λεπτά, μετά από 24 και μετά από 48 ώρες. Τα σημεία του δέρματος που πραγματοποιήθηκε το patch test εξετάζονται για την εμφάνιση ερυθήματος και οιδήματος σε κλίμακα από 0 έως 4.

- Δοκιμασίες ευαισθητοποίησης- αλλεργίας (Human Repeated Insult Patch Test): Η δοκιμασία ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει τρία στάδια: την περίοδο ευαισθητοποίησης, την περίοδο επώασης και την περίοδο πρόκλησης-δοκιμής. Κατά την περίοδο ευαισθητοποίησης η προς δοκιμή ουσία εφαρμόζεται στο δέρμα μέσω ενός patch (υπό συνθήκες εγκλεισμού) για 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες γίνεται αφάιρεση του επιθέματος, και τοποθετείται νέο επίθεμα στην ίδια περιοχή μετά από 24 ώρες από την αφαίρεση του προηγούμενου επιθέματος. Αυτό επαναλαμβάνεται για 3 εβδομάδες, άρα συνολικά τοποθετούνται 9 επιθέματα σε κάθε εθελοντή στο ίδιο ανατομικό σημείο (συνήθως στην πλάτη) (Εικόνα 19). Στη συνέχεια κατά την περίοδο επώασης, για 14 ημέρες δεν τοποθείται κάποιο επίθεμα στον εθελοντή και είναι καλό να μην εφαρμοστεί οποιοδήποτε τοπικό σκέυασμα στην περιοχή ελέγχου. Τέλος, κατά την περίοδο πρόκλησης-δοκιμής μετά το πέρας των 2 εβδομάδων τοποθετείται για μία μόνο φορά επίθεμα στη πλάτη του εθελοντή σε ένα αντίθετο σημείο. Ακολουθεί η αφαίρεση του επιθέματος μετα από 24 ώρες, και η εκτίμηση τη περιοχής γίνεται μετά από 24, 48 και 96 ώρες. Γίνεται καθημερινή αξιολόγηση του ερεθισμού σε μία κλίμακα 1-4 (Εικόνα 20).

- Δοκιμασίες φωτοτοξικότητας: Γίνεται χρήση ικανοποιητικής δόσης ακτινοβολίας σε μικρή περιοχή του σώματος των εθελοντών, στην οποία έχει εφαρμοστεί η ουσία.

- Δοκιμασίες φωτοευαισθητοποίησης (φωτοαλλεργίας)

| Εικόνα 19 | Εικόνα 20 |
| --- | --- |

Πειραματικό μέρος

Εξετάζεται η ερεθιστική δράση προϊόντος σε επίθεμα patch ως ακολούθως:

- Το υπό μελέτη σκεύασμα, SLS 20% (w/v) (θετικός μάρτυρας) και απιονισμένο νερό (αρνητικός μάρτυρας) εμποτίζονται σε 3 διαφορετικούς θαλάμους του patch.

Σκεύασμα

Νερό

SLS

- Το patch εφαρμόζεται για 40 λεπτά στον έσω βραχίονα.

- Αφαιρείται, και ακολουθεί σκούπισμα της περιοχής και ανάγνωση του αποτελέσματος.

- Ο χαρακτηρισμός του αποτελέσματος γίνεται με βάση την παρακάτω κλίμακα:

Άσκηση 10: Προηγμένες μέθοδοι ψηφιακής απεικόνισης – Miravex Antera 3D®

Εισαγωγή

Η κάμερα Antera 3D® δημιουργήθηκε από το τμήμα Φυσικής του Trinity College στο Δουβλίνο και διατίθεται από την εταιρεία Miravex Ltd. Είναι ένα εύχρηστο και φορητό εργαλείο για ανάλυση φωτογραφιών που παρέχει μια πλήρη εικόνα του ανάγλυφου του δέρματος καθώς και πολλές μετρήσιμες παραμέτρους.

Εικόνα 21: Η κάμερα Antera 3D

Αρχή λειτουργίας

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα ψηφιακής απεικόνισης και ανάλυσης, τα οποία χρησιμοποιούν φως τριών χρωμάτων, η Antera 3D® χρησιμοποιεί LED φως σε επτά διαφορετικά μήκη κύματος. Το φως αυτό πηγάζει από διάφορες κατευθύνσεις και η κάμερα χρησιμοποιεί πολύπλοκους αλγόριθμους, που υπολογίζουν τη διαφορά μεταξύ των γωνιών ανάκλασης. Κατασκευάζει έτσι τρισδιάστατες εικόνες που επιτρέπουν τη μέτρηση παραμέτρων του δέρματος (βάθος και μήκος ρυτίδων, αριθμός, μέγεθος και βάθος πόρων κ.α.). Οι μετρήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία (σφάλμα ±5%).

Πλεονεκτήματα

- απεικόνιση και ποσοτικοποίηση παραμέτρων του δέρματος (ρυτίδες, υφή, ερυθρότητα, μελανίνη, χρώμα)

- γρήγορη λήψη και επεξεργασία εικόνων

- ποιοτική και ποσοτική σύγκριση “πριν και μετά”

- αυτόματη επιλογή περιοχής για σύγκριση μεταξύ φωτογραφιών (τεχνολογία Spot-On™)

- επαναληψιμότητα χάρη στην κατασκευή της κάμερας και τον αλγόριθμο ALSTM.

- αξιόπιστα αποτελέσματα (σφάλμα ± 5%)

- εύχρηστη και φορητή

- κατάλληλη για χρήση σε όλα τα μέρη του σώματος

- τρισδιάστατη απεικόνηση

- καλύτερη επικοινωνία και παρουσίαση της προόδου της θεραπείας στους ασθενείς

- διατήρηση αρχείου

- εύκολη εξαγωγή φωτογραφιών

Εκδόσεις λογισμικού

STANDARD

Ιδανικό εργαλείο για δερματολόγους και αισθητικούς που διευκολύνει τη διάγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας. Επιτρέπει την απεικόνιση και τη μέτρηση παραμέτρων του δέρματος όπως ρυτίδες, υφή, μελανίνη και ερυθρότητα.

PRO

Αφορά κυρίως δερματολόγους και αισθητικούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Antera 3D® για να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ανάλυση του δέρματος και για να βελτιώσουν τη γνωμάτευσή τους και την επικοινωνία με τον ασθενή. Επιτρέπει επιπλέον μετρήσεις για ουλές, αισθητικές επεμβάσεις καθώς και ανάλυση πόρων, σε σχέση με τη βασική έκδοση του λογισμικού.

CS

Η πληρέστερη έκδοση λογισμικού της Antera 3D®. Αποτελεί ένα εργαλείο υψηλών προδιαγραφών που απευθύνεται σε εργαστήρια και εταιρείες ελέγχου και παραγωγής καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και τοπικών φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και σε ερευνητικές μονάδες που ασχολούνται με τη μελέτη του δέρματος. Διαθέτει επιπλέον δυνατότητες ανάλυσης (χρωματομετρία) και επεξεργασίας (επικοινωνία με προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας) σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις του λογισμικού.

Εφαρμογές

Αισθητική και δερματολογία

Η Antera 3D® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δερματολόγους, πλαστικούς χειρούργους και αισθητικούς για την απεικόνιση και την ανάλυση του δέρματος και διάφορων παραμέτρων του. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Βοηθά έτσι τους επαγγελματίες στη διάγνωση, γνωμάτευση και παρακολούθηση της θεραπείας και διευκολύνει την επικοινωνία των αποτελεσμάτων με τους ασθενείς. Κατ’ αυτό τον τρόπο βελτιώνει και τη συμμόρφωση και την προθυμία των ασθενών να ακολουθήσουν τη θεραπεία. Τέλος, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αρχειοθέτηση και τη δημιουργία βιβλιοθηκών των ασθενών.

Κλινικές μελέτες

Η Antera 3D® αποτελεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για εταιρείες καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και για ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με το δέρμα. Η κάμερα επιτρέπει τη διενέργεια μελετών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας των προϊόντων και την καλύτερη υποστήριξη των ισχυρισμών τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κλινικές μελέτες έχουν οι μετρήσεις μελανίνης και αιμοσφαιρίνης, πόρων, υφής και η δυνατότητα χρήσης της κάμερας ως χρωματόμετρο. Οι παράμετροι αυτές καθιστούν την Antera 3D® κατάλληλη για τη μελέτη παθήσεων και καταστάσεων όπως το μέλασμα, η λεύκη, ο ερεθισμός, η φλεγμονή κ.α.

Πειραματικό μέρος

Θα χρησιμοποιηθεί η Antera 3D® σε συνδυασμό με το λογισμικό Antera 3D® CS για να μετρηθούν παράμετροι όπως οι ρυτίδες, οι πόροι, η ερυθρότητα και η μελανίνη του δέρματος.

Θα αξιολογηθούν επίσης κάποιες περιπτώσεις “πριν και μετά” από παλιότερες μελέτες αποτελεσματικότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε την κάμερα ΜΟΝΟ υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου της άσκησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν.